**启东现代农业产业园食用菌示范试验项目市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 报价品牌 |
| 1 | 双孢菇 | 菌种 | 1000 | ㎡ |  |  |  |
| 基料 | 100000 | KG |  |  |  |
| 灭杂菌 | 1000 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 草 菇 | 菌种 | 1000 | ㎡ |  |  |  |
| 基料 | 100000 | KG |  |  |  |
| 灭杂菌 | 1000 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 姬松茸 | 菌种 | 1000 | ㎡ |  |  |  |
| 基料 | 100000 | KG |  |  |  |
| 灭杂菌 | 1000 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 赤松茸 | 菌种 | 1000 | ㎡ |  |  |  |
| 基料 | 100000 | KG |  |  |  |
| 灭杂菌 | 1000 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 锅炉0.5T/h | 额定出水压力：0 MPa  额定热功率：0.35MW  额定出水温度：85℃  额定回水温度：60℃ | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 蒸汽镀锌管道 | 管道内径：2.5cm  外径：3.3cm  长度：6m | 300 | m |  |  |  |
| 7 | 散热片 | 尺寸：长60cm\*宽 70cm\*高30cm | 24 | 片 |  |  |  |
| 8 | 空调 | 1.5P挂壁空调：  电源规格：220V  能效等级：一级变频  额定制冷量≥3500W  制冷消耗功率≤810W  额定制热量≥5000W  制热消耗功率≤1250W  风量≥710m3/h  室内机最大噪音≤41dB  室外机最大噪音≤51dB  （响应参数需为机身铭牌参数） | 3 | 台 |  |  |  |
| 3P柜机：  压缩机：变频  冷媒类别：R32  全年能源消耗效率≥3.9  额定制冷量（W） ≥7200  额定制热量（W） ≥9300  额定电压/频率：220/50  额定功率（制冷W）≤2200  额定功率（制热W）≤3050  循环风量(m3/h）≥1200  电辅功率（W）≥2000  室内机运行噪音（超强风档）(dB(A))≤47  室外机运行噪音（高风档）(dB(A))≤56  能效等级：2级及以上 | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 菌筐 | 长50cm\*宽 34cm\*25.5cm  材质：聚丙烯塑料筐  颜色：白色 | 20000 | 只 |  |  |  |
| 10 | 大棚薄膜 | 材质：聚乙烯  厚度：12丝  宽度：12m  颜色：白色 | 4000 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 产品包装盒 | 规格：长80cm\*宽 60cm\*高50cm  材质：纸箱 | 2000 | 只 |  |  |  |
| 12 | 大棚电路分割明细 | 三相电表箱 | 1 | 只 |  |  |  |
| 三相控制箱 | 2 | 只 |  |  |  |
| 35\*4平方铝芯电缆 | 65 | 米 |  |  |  |
| 三相电表 | 1 | 只 |  |  |  |
| 250A三相断路器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 250A三相漏电保安器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 160A三相漏电保安器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 单相漏电保安器 | 1 | 只 |  |  |  |
| 100A三相空开 | 2 | 只 |  |  |  |
| 80A单相开关 | 6 | 只 |  |  |  |
| 单相电表箱 | 1 | 只 |  |  |  |
| 单相电表 | 1 | 只 |  |  |  |
| 6平方单股铜芯线 | 42 | 米 |  |  |  |
| 二线旦 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4平方铜芯线 | 22 | 米 |  |  |  |
| 25平方铜鼻子 | 12 | 只 |  |  |  |
| 绝缘胶布 | 2 | 卷 |  |  |  |
| 13 | 大棚管道分割明细 | 水表 | 3 | 只 |  |  |  |
| 25PPR管子 | 3 | 支 |  |  |  |
| 25内丝 | 4 | 只 |  |  |  |
| 25弯头 | 15 | 只 |  |  |  |
| 保温管 | 2 | 支 |  |  |  |
| 25外丝 | 2 | 只 |  |  |  |
| 1寸\*6分铁大小头 | 2 | 只 |  |  |  |
| 32\*25三通 | 1 | 只 |  |  |  |
| 32内丝 | 2 | 只 |  |  |  |
| 生料带 | 3 | 卷 |  |  |  |
| 合计 | | 大写： 小写： | | | | |  |

报价单位（盖章）：

报价日期：

联系人：

联系方式：