启东市渔业技术推广站全自动核酸提取纯化仪采购

询价公告

启东市渔业技术推广站根据启东市政府采购管理的有关规定，就全自动核酸提取纯化仪进行公开询价采购(详细内容见下表)。

| 采购需求一览表 |  |
| --- | --- |
| 货物名称 及数量 | 参数要求 |
| 全自动核酸提取纯化仪 1台 | 1．可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸； 2．工作温度:10℃~40℃； 3．相对湿度:<80%； 4．使用电源:AC220V/50~60Hz； 5．样品通量:1~16； 6．处理体积:20μL ~ 1000μL； 7．磁珠回收效率:>98%； 8．磁棒数量:16； 9．裂解/洗脱加热温度:室温~110℃； ★10.振荡混合:多速度多幅度可调； ★11.污染控制:循环风路、过滤系统和紫外消毒； 12操作界面:7寸中文彩色液晶显示+触控操作； 13.屏幕操作:触控式操作，简单易用； ★14.噪音控制:≤60dB； 15.简易编程:简化操作流程，轻松上手，用户仅需配置部分参数即可实现核酸的自动提取及纯化； 16.快速提取:操作时间短，25分钟/次； 17.稳定可靠:无需人工干预，自动完成所有实验流程，实验结果稳定可靠； 18.内部杀菌:仪器内设杀菌紫外灯，可根据用户需要实现定时紫外消毒，防止试剂或残留样本对环境的二次污染； ★19.污染控制:通过精密运动控制、一次性耗材以及内部杀菌等，严格控制孔间污染及批次间污染，杜绝交叉污染； 20.直排的排列模式，方便操作。 注：带★参数为最低要求。 |

说明：

一、本项目采购最高限价为人民币7万元，报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物生产或销售的经营范围；

3、近三年内没有因骗取中标、严重违约、违法经营等问题受到有关部门行政处罚或被暂停投标资格并在暂停期内；

- 报价注意事项：

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应

对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含全部设备及辅材费用、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、安装调试费、培训费、备品备件费、专用工具费、售后服务费、税金、保险、劳务、检验、检测、验收等一切费用。采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，合同价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有异议的，请在递交报价文件截止时间2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市渔业技术推广站

联系人：肖李霞     联系电话：13962903338。

3、报价文件构成

（1）法人代表授权委托书原件及被授权人身份证复印件（按附件1格式填写，法人参加或采用邮寄方式投标的可不提供）；

（2）法人身份证复印件；

（3）营业执照复印件；

（4）诚信承诺函（按附件2格式填写）；

（5）报价货物参数要求响应表（按附件3格式填写）；

（6）质保承诺书（按附件4格式填写）；

（7）报价表（按附件5格式填写）。

有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件须装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称、授权委托人（或法人）姓名及联系电话，否则视为无效报价。

4、报价文件递交及开标时间

报价文件请于2021年11月5上午9：20截止前密封邮寄至江苏省启东市紫薇中路578号农业农村局(收件人肖李霞，联系电话：13962903338)；或开标截止前直接送至启东市农业农村局北楼三楼东会议室，逾时则不予受理。

开标时间：2021年11月5日上午9：20

开标地点：启东市农业农村局北楼三楼东会议室

注意：报价文件采取邮寄方式递交的各投标人应自行选择安全可靠的寄件方式，并在递交报价文件时间截止前，主动联系采购人，确认报价文件是否已被接收，寄件因特殊情况未能按时送达，责任由投标人自负。

5.报价保证金

本项目不收取报价保证金。

四、商务部分要求

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准和行业标准的全新原装合格产品，并在供货时提供参数符合要求的相关证明资料，如无法提供视为验收不合格。

2.交货地址、交货期：供应商须在签订合同后一个月内完成供货，并送至采购人指定的交货地点安装调试，否则按违约处理。

3.质保、售后服务要求：提供一年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。质保期内成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，须在24小时内到场并免费修复，确保不影响用户单位实际使用。质保期内同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新，否则按违约处理，记入不良信誉。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后七日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同或不能履行合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、开标条件及成交原则

开标条件：本项目需满足三家及以上有效投标单位参与投标方可开标。

成交原则：符合采购需求，报价最低者成交；如有报价相同，货物参数更优者成交；如报价和参数均相同，则通过抽签确定成交候选人。

七、付款方式：货物到场安装调试并经采购人验收合格后三个月内一次性付清。

启东市渔业技术推广站

2021年10月29日

附件1：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市渔业技术推广站：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址：                      ，特授权代表我公司     全权办理针对全自动核酸提取纯化仪采购 的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：                性别：

年龄：                            职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话（手机）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

2021年     月    日

附件2：

## 诚信承诺函

启东市渔业技术推广站：

我单位参与贵单位组织的 全自动核酸提取纯化仪采购 （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权代表为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。没有因骗取中标、严重违约、违法经营等问题受到有关部门行政处罚或被暂停投标资格。

7、如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

2021 年    月    日

附件3：报价货物参数要求响应表

| 货物 | 采购参数要求 | 投标货物品牌 | 参数响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动核酸提取纯化仪 | 可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸 |  |  |
|  | 工作温度: 10℃~40℃ |  |  |
|  | 相对湿度: <80% |  |  |
|  | 使用电源: AC 220V/50~60Hz |  |  |
|  | 样品通量: 1~16 |  |  |
|  | 处理体积: 20μL ~ 1000μL |  |  |
|  | 磁珠回收效率: >98% |  |  |
|  | 磁棒数量: 16 |  |  |
|  | 裂解/洗脱加热温度:室温~110℃ |  |  |
|  | 振荡混合:多速度多幅度可调 |  |  |
|  | 污染控制:循环风路、过滤系统和紫外消毒 |  |  |
|  | 操作界面: 7 寸中文彩色液晶显示+触控操作 |  |  |
|  | 屏幕操作:触控式操作，简单易用 |  |  |
|  | 噪音控制:≤60dB |  |  |
|  | 简易编程:简化操作流程，轻松上手，用户仅需配置部分参数即可实现核酸 的自动提取及纯化 |  |  |
|  | 快速提取:操作时间短，25 分钟/次 |  |  |
|  | 稳定可靠:无需人工干预，自动完成所有实验流程，实验结果稳定可靠 |  |  |
|  | 内部杀菌:仪器内设杀菌紫外灯，可根据用户需要实现定时紫外消毒，防止 试剂或残留样本对环境的二次污染 |  |  |
|  | 污染控制:通过精密运动控制、一次性耗材以及内部杀菌等，严格控制孔间污染及批次间污染，杜绝交叉污染 |  |  |
|  | 直排的排列模式，方便操作 |  |  |

说明：参数响应情况应填“正偏离、满足、负偏离”，其中“正偏离”且有量化指标参数的，应写明具体参数。

附件4：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市渔业技术推广站：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加全自动核酸提取纯化仪采购询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目采购货物提供一年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

2.在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在24小时内到场并负责修复，确保不影响用户单位实际使用。

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　      　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　 　传真：

报价单位代表：　　　　　   　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位（盖章）：

年    月    日

附件5：报价表

启东市渔业技术推广站全自动核酸提取纯化仪

询价采购

报   价    表

| 采购货物 | 数量 | 品牌 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动核酸 提取纯化仪 | 1台 |  | 元 |

报价单位：                      （盖章）

法人代表或授权委托人签字：

2021年     月       日

(注:本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。)