## 饮用水水样信息_2025-05-08+16_01_15
启东市2025年第四季度生活饮用水监测结果
省名称 | 市名称 | 区县名 | 行政区划代码 | 区县人口数 | 监测地区 | 监测单位 | 年度 | 报告卡编号 | 采样日期时间 | 样品编号 | 采样水期 | 采样类型 | 水样类型 | 采样地点 | 采样地点地区编码 | 采样详细地点 | 采样单位 | 检测类型 | 检测机构 | 报告人姓名 | 检测日期时间 | 录入人 | 报告日期 | 水厂名称 | 水厂编号 | 水厂所在地 | 水厂详细地点 | 水源类型 | 水源分类 | 供水方式 | 消毒方式 | 消毒方式是否改变 | 水样采集时消毒设施实际使用情况 | 改变后的消毒方式 | 消毒设施使用情况 | 建成时间 | 正式运营时间 | 总投资(万元) | 中央投资(万元) | 供水工程解决的主要问题 | 主要污染物 | 实际卫生许可情况 | 供水单位状态 | 是否城市农村交叉供水 | 覆盖的城市供水人口数 | 覆盖的农村供水人口数 | 水厂供水人口数 | 设计日供水能力(吨) | 实际日供水能力(吨) | 菌落总数指标水源与净水技术受限 | 氟化物指标水源与净水技术受限 | 硝酸盐(以N计)指标水源与净水技术受限 | 浑浊度指标水源与净水技术受限 | 监测类型 | 制水工艺代码 | 水质检验室配置情况 | 学校工程类型 | 学校名称 | 学校类型 | 办学性质 | 学生总数 | 住宿学生数 | 教职工数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐(以N计) | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 溴酸盐 | 氯酸盐 | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度(以CaCO3计) | 高锰酸盐指数(以Ｏ２计) | 氨(以N计) | 总α放射性 | 总β放射性 | 游离氯 | 总氯 | 合计
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250192 | 2025-10-09 | 水20250192001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 启隆镇 | 320681124 | 启隆镇永兴街156号供电所 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-09 | 费名钰 | 2025-11-03 | 上海市崇明区自来水公司城桥水厂 | '310151001cf | 城桥镇 | 崇明区城桥镇鼓浪屿路888号 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | 2011-01-01 | 2011-03-01 | 26000 | 20000 |  |  | 有 | 启动 | 否 |  |  | 5462 | 75000 | 71000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 农村非饮水安全工程 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.7 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | ＜0.001 | 0.125 | -1 | -1 | -1 | 0.209 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.62 | 0.058 | -1 | -1 | -1 | -1 | 40.2 | 39 | 221 | 137.9 | 0.6 | 0.033 |  |  | 0.05 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250193 | 2025-10-09 | 水20250193001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 启隆镇 | 320681124 | 启隆镇永隆村220号彭明宅 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-09 | 费名钰 | 2025-11-03 | 上海市崇明区自来水公司城桥水厂 | '310151001cf | 城桥镇 | 崇明区城桥镇鼓浪屿路888号 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | 2011-01-01 | 2011-03-01 | 26000 | 20000 |  |  | 有 | 启动 | 否 |  |  | 5462 | 75000 | 71000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 农村非饮水安全工程 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.7 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | ＜0.001 | 0.125 | -1 | -1 | -1 | 0.209 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.73 | 0.057 | -1 | -1 | -1 | -1 | 40.4 | 39.7 | 252 | 137.9 | 0.7 | -1 |  |  | 0.05 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250194 | 2025-10-10 | 水20250194001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 海复镇 | 320681113 | 海复镇东元街190号完美再现理发店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.4 | 0.019 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.543 | -1 | -1 | -1 | 0.09 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.87 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 29.7 | 37.2 | 256 | 137.9 | 0.7 | 0.098 |  |  | 0.3 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250195 | 2025-10-10 | 水20250195001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 海复镇 | 320681113 | 海复镇清虎村三组2号东南初级中学 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.4 | 0.02 | 0.005 | 0.009 | 0.001 | 0.543 | -1 | -1 | -1 | 0.098 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.86 | 0.052 | -1 | -1 | -1 | -1 | 29.7 | 37.1 | 254 | 142.2 | 0.7 | 0.028 |  |  | 0.3 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250196 | 2025-10-10 | 水20250196001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 合作镇 | 320681108 | 合作新建中街42号大江中学 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.5 | 0.016 | 0.006 | 0.011 | 0.001 | 0.52 | -1 | -1 | -1 | 0.064 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.9 | 0.058 | -1 | -1 | -1 | -1 | 29.7 | 36.7 | 201 | 142.2 | 0.8 | -1 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250197 | 2025-10-10 | 水20250197001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 合作镇 | 320681108 | 启东市光辉纤维素厂 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.5 | 0.016 | 0.006 | 0.01 | 0.001 | 0.503 | -1 | -1 | -1 | 0.074 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.91 | 0.065 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.3 | 37.4 | 237 | 144.3 | 0.7 | -1 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250198 | 2025-10-10 | 水20250198001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 吕四港镇 | 320681110 | 吕四港镇南新桥豪仕顿假日酒店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.4 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.56 | -1 | -1 | -1 | 0.089 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.89 | 0.062 | -1 | -1 | -1 | -1 | 29.6 | 37.1 | 228 | 135.8 | 0.8 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250199 | 2025-10-10 | 水20250199001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 吕四港镇 | 320681110 | 吕四中学 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.4 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.56 | -1 | -1 | -1 | 0.095 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.9 | 0.059 | -1 | -1 | -1 | -1 | 29.8 | 37.1 | 253 | 135.8 | 0.8 | 0.058 |  |  | 0.2 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250200 | 2025-10-10 | 水20250200001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 王鲍镇 | 320681107 | 聚南镇东施旅馆 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.5 | 0.016 | 0.006 | 0.011 | 0.001 | 0.52 | -1 | -1 | -1 | 0.075 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.88 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30 | 37.4 | 227 | 144.3 | 0.8 | 0.076 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250201 | 2025-10-10 | 水20250201001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 王鲍镇 | 320681107 | 王鲍镇小方饭店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.5 | 0.016 | 0.006 | 0.01 | 0.001 | 0.503 | -1 | -1 | -1 | 0.071 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.9 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30 | 37.3 | 255 | 148.5 | 0.8 | 0.075 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250202 | 2025-10-10 | 水20250202001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 北新镇 | 320681105 | 建新村撑架桥西侧爱忠便利店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.3 | 0.015 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.477 | -1 | -1 | -1 | 0.055 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.9 | 0.052 | -1 | -1 | -1 | -1 | 29.6 | 37.2 | 221 | 144.3 | 0.8 | 0.056 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250203 | 2025-10-10 | 水20250203001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 北新镇 | 320681105 | 北新镇建新街455号建新中学 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.3 | 0.015 | 0.009 | 0.01 | 0.001 | 0.517 | -1 | -1 | -1 | 0.055 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.93 | 0.049 | -1 | -1 | -1 | -1 | 29.9 | 37.6 | 249 | 142.2 | 0.8 | 0.07 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250204 | 2025-10-10 | 水20250204001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 经济开发区 | 320681999 | 雅威科技（江苏）有限公司门卫 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.5 | 0.012 | 0.006 | 0.01 | 0.001 | 0.437 | -1 | -1 | -1 | 0.093 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.84 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 31.1 | 37.3 | 225 | 140 | 0.8 | 0.18 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250205 | 2025-10-10 | 水20250205001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 经济开发区 | 320681999 | 人民西路3999号上汽大众4S店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.4 | 0.012 | 0.007 | 0.01 | 0.001 | 0.447 | -1 | -1 | -1 | 0.096 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.87 | 0.056 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.9 | 36.8 | 253 | 137.9 | 0.8 | 0.08 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250206 | 2025-10-10 | 水20250206001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 惠萍镇 | 320681120 | 大兴路口88号加油站 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.5 | 0.021 | 0.006 | 0.011 | 0.001 | 0.603 | -1 | -1 | -1 | 0.099 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.74 | 0.053 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.8 | 37.5 | 255 | 148.5 | 0.8 | 0.062 |  |  | 0.3 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250207 | 2025-10-10 | 水20250207001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 惠萍镇 | 320681120 | 惠兴街2号香格小学 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.5 | 0.02 | 0.007 | 0.012 | 0.001 | 0.613 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.71 | 0.081 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.7 | 37.5 | 258 | 135.8 | 0.8 | 0.116 |  |  | 0.2 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250208 | 2025-10-10 | 水20250208001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 寅阳镇 | 320681118 | 寅阳镇江夏村七组40号新忠超市 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.6 | 0.022 | 0.008 | 0.014 | 0.001 | 0.69 | -1 | -1 | -1 | 0.125 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.86 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 31.8 | 37.9 | 256 | 135.8 | 0.8 | 0.022 |  |  | 0.05 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250209 | 2025-10-10 | 水20250209001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 寅阳镇 | 320681118 | 寅阳镇大正街108号益群药房 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.6 | 0.022 | 0.008 | 0.014 | 0.001 | 0.69 | -1 | -1 | -1 | 0.121 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.86 | 0.062 | -1 | -1 | -1 | -1 | 32.2 | 38.9 | 283 | 148.5 | 0.8 | 0.106 |  |  | 0.05 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250210 | 2025-10-10 | 水20250210001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 东海镇 | 320681122 | 新安镇南市朱金飞饭店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.5 | 0.023 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.69 | -1 | -1 | -1 | 0.132 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.89 | 0.061 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.8 | 37.6 | 257 | 127.3 | 0.8 | 0.121 |  |  | 0.2 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250211 | 2025-10-10 | 水20250211001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 东海镇 | 320681122 | 大丰镇启东陈汉生口腔诊所 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.6 | 0.023 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.68 | -1 | -1 | -1 | 0.134 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.89 | 0.072 | -1 | -1 | -1 | -1 | 31.2 | 38 | 253 | 146.4 | 0.8 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250212 | 2025-10-10 | 水20250212001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 近海镇 | 320681117 | 向阳镇向阳街21号信宇超市 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.4 | 0.019 | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 0.587 | -1 | -1 | -1 | 0.061 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.89 | 0.047 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.1 | 37.9 | 247 | 148.5 | 0.8 | 0.133 |  |  | 0.05 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250213 | 2025-10-10 | 水20250213001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 近海镇 | 320681117 | 近海镇卫生院大门北侧牙科诊所 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.4 | 0.021 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.647 | -1 | -1 | -1 | 0.059 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.88 | 0.036 | -1 | -1 | -1 | -1 | 29.9 | 37.4 | 232 | 144.3 | 0.7 | 0.156 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250214 | 2025-10-10 | 水20250214001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 南阳镇 | 320681102 | 永和镇南首和阳桥新时代超市 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.4 | 0.018 | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 0.57 | -1 | -1 | -1 | 0.058 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.84 | 0.038 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.1 | 37.4 | 240 | 142.2 | 0.9 | 0.086 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250215 | 2025-10-10 | 水20250215001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 南阳镇 | 320681102 | 南阳北首中石化加油站 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.4 | 0.017 | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 0.553 | -1 | -1 | -1 | 0.061 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.84 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.2 | 37.7 | 215 | 148.5 | 0.8 | 0.032 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250216 | 2025-10-10 | 水20250216001 | 第四季度 | 城市水 | 末梢水 | 圆陀角旅游度假区 | 320681999 | 中国海监江苏省总队南通维权执法基地门卫 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.7 | 0.025 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.777 | -1 | -1 | -1 | 0.133 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.27 | 0.098 | -1 | -1 | -1 | -1 | 32.2 | 37.9 | 211 | 142.2 | 0.7 | -1 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250217 | 2025-10-10 | 水20250217001 | 第四季度 | 城市水 | 末梢水 | 圆陀角旅游度假区 | 320681999 | 恒大海上威尼斯饮食中心后厨 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 55 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | 1.7 | 0.024 | 0.009 | 0.015 | 0.002 | 0.76 | -1 | -1 | -1 | 0.137 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.29 | 0.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 32.7 | 38.5 | 247 | 144.3 | 0.8 | 0.11 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250218 | 2025-10-10 | 水20250218001 | 第四季度 | 城市水 | 末梢水 | 汇龙镇 | 320681100 | 民胜中路577号鸭演四宝店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.5 | 0.02 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.63 | -1 | -1 | -1 | 0.11 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.02 | 0.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 31.2 | 37.4 | 223 | 137.9 | 0.8 | 0.05 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250219 | 2025-10-10 | 水20250219001 | 第四季度 | 城市水 | 末梢水 | 汇龙镇 | 320681100 | 南苑中路657号南苑小学北门门卫 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.5 | 0.021 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.647 | -1 | -1 | -1 | 0.106 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.99 | 0.098 | -1 | -1 | -1 | -1 | 31 | 37.4 | 225 | 135.8 | 0.8 | 0.254 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250220 | 2025-10-10 | 水20250220001 | 第四季度 | 城市水 | 末梢水 | 汇龙镇 | 320681100 | 江海中路827号动物疾控中心 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | 1.6 | 0.021 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.647 | -1 | -1 | -1 | 0.113 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8 | 0.091 | -1 | -1 | -1 | -1 | 32 | 38.9 | 233 | 144.3 | 0.8 | 0.411 |  |  | 0.2 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250221 | 2025-10-10 | 水20250221001 | 第四季度 | 城市水 | 二次供水 | 汇龙镇 | 320681100 | 江海北路2115号龙鼎大酒店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.4 | 0.018 | 0.007 | 0.012 | 0.001 | 0.58 | -1 | -1 | -1 | 0.06 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.84 | 0.091 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.2 | 37.6 | 229 | 142.2 | 0.9 | -1 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250222 | 2025-10-10 | 水20250222001 | 第四季度 | 城市水 | 二次供水 | 汇龙镇 | 320681100 | 人民西路1188号骏莱渔港 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.4 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.002 | 0.38 | -1 | -1 | -1 | 0.059 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.84 | 0.098 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.2 | 37.3 | 228 | 142.2 | 0.8 | 0.03 |  |  | 0.1 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250223 | 2025-10-10 | 水20250223001 | 第四季度 | 城市水 | 二次供水 | 汇龙镇 | 320681100 | 世纪大道1288号市政府行政中心后勤楼5楼卫生间 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.7 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.002 | 0.38 | -1 | -1 | -1 | 0.089 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.16 | 0.102 | -1 | -1 | -1 | -1 | 31.7 | 37.7 | 241 | 152.8 | 0.9 | -1 |  |  | 0.3 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250224 | 2025-10-10 | 水20250224001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 汇龙镇 | 320681100 | 江海中路753号人民医院6楼理事长办公室 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 1.7 | 0.019 | 0.007 | 0.012 | 0.001 | 0.597 | -1 | -1 | -1 | 0.094 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.17 | 0.062 | -1 | -1 | -1 | -1 | 31.6 | 37.9 | 233 | 152.8 | 0.7 | -1 |  |  | 0.3 |  | 37
江苏省 | 南通市 | 启东市 | 320681000 | 1065555 | 江苏省南通市启东市 | 启东市疾病预防控制中心 | 2025 | 水20250225 | 2025-10-10 | 水20250225001 | 第四季度 | 农村水 | 末梢水 | 汇龙镇 | 320681100 | 江海中路511号建都物业水晶苑门卫 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标 | 启东市疾病预防控制中心 | 费名钰 | 2025-10-10 | 费名钰 | 2025-11-03 | 南通市水务有限公司洪港水厂 | '320602004 | 不详乡镇 | 开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒） | 次氯酸钠 | 否 | 按要求使用 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 954116 | 2153564 | 3107680 | 8000 | 6000 |  |  |  |  | 城市市政供水 | 臭氧活性炭(深度处理) | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 1.4 | 0.019 | 0.007 | 0.012 | 0.001 | 0.597 | -1 | -1 | -1 | 0.06 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.87 | 0.054 | -1 | -1 | -1 | -1 | 30.4 | 38 | 229 | 140 | 0.9 | -1 |  |  | 0.1 |  | 37
合计 | [63 empty] | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  | 34 |  | 1258