启东市吕四港镇人民政府吕四港镇路灯电缆工程项目

市场询价公告（二次）

启东市吕四港镇人民政府吕四港镇路灯电缆工程项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

- 采购内容：启东市吕四港镇人民政府吕四港镇路灯电缆工程项目，明细详见下表。

| 序号 | 地点 | 规格型号 | 长度/米 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 军工河路 （二院-南二环路） | YJV5*16 | 32m*28段+204m | 1100 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 2 | 兆天线 | YJV5*10 | 35m*96段 | 3360 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 3 | 鹤港路 （鹤飞路往北-G328） | YJV5*16 | 34m*7段*双线 | 476 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 4 | 富港路（天斧路-G328） | YJV5*16 | 33m*21段*双线 | 1386 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 5 | 南二环路(建设南路-通港大道）南侧 | YJV5*16 | 33m*20段+33m*21段 | 1353 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 6 | 经九路、纬九路 | YJV5*10 | 35m*12段 | 420 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 7 | 兴港路 （人民路-来鹤路） | YJV5*16 | 32m*20段 | 640 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 备注： 1.请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 2.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 3.成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。 4.考虑电缆长度可能适当调整，按业主实际使用要求而定。采购清单中电缆长度有可能增加及减少，最终按实际长度结算，请供应商投标报价时自行考虑该风险，工程量增加及减少单价不作调整。 5.供货前实际供货数量必须得到业主书面确认，否则后果自负。 6.供应商报价的所有电缆产品必须为同一品牌，并且须在报价表上明确所投电缆产品的品牌及型号，否则视为无效响应。 |  |  |  |  |  |

二、约定事项：

1、参与报价的单位需将法人营业执照复印件、市场询价表于2025年12月23日16:00前，直接送达或邮寄送到，联系地址：江苏省启东市华石路金双喜大厦5楼501室，联系人：吴女士，联系电话：13912227671。

2、上述采购需求为最低要求，上述范围之外不得有负偏离，否则视为无效报价。

3、质保要求：整体质保三年，如果设备厂方质保高于三年，以厂方质保期限为准。

4、报价费用说明：报价供应商的报价应完成本项目所确定的货物清单中的全部货物和安装所发生的费用，报价采用全费用综合单价报价方式，综合单价包括（但不限于）货物的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费的所有费用；货物的主材及标准附件、备品备件、专用工具、技术资料等费用；货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费；货物的设计制造及采购、安装、检验及调试、联合试运转、现场检验、人员培训及售后服务、技术支持服务、技术培训等费用，直至达到正常使用要求，最终提供全套满足运营条件且配备完善的系统设备；同时还包括原设备的拆除等所有费用；对于进口设备还应包括关税、手续费等一切费用；请各报价供应商在报价时请充分考虑各种因素。报价人必须采用人民币报价。

5、拟支付方式：所有货物完成供货，通过启东市市场监督管理局检测（如有），完成安装并经采购单位验收合格后，付至合同价的90%；余款从验收合格之日算起至三年服务期满，经采购单位认可后一次性付清。

6.履约保证金：合同签订前需缴纳合同价的10%，项目验收合格后退还。

7.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市吕四港镇人民政府

2025年12月17日

附件一：报价表

吕四港镇路灯电缆工程报价单

项目名称：启东市吕四港镇人民政府吕四港镇路灯电缆工程项目

| 序号 | 地点 | 规格型号 | 长度/米 |  | 品牌 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 军工河路 （二院-南二环路） | YJV5*16 | 32m*28段+204m | 1100 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 2 | 兆天线 | YJV5*10 | 35m*96段 | 3360 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 3 | 鹤港路 （鹤飞路往北-G328） | YJV5*16 | 34m*7段*双线 | 476 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 4 | 富港路 （天斧路-G328） | YJV5*16 | 33m*21段*双线 | 1386 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 5 | 南二环路 (建设南路-通港大道）南侧 | YJV5*16 | 33m*20段+33m*21段 | 1353 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 6 | 经九路、纬九路 | YJV5*10 | 35m*12段 | 420 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 7 | 兴港路 （人民路-来鹤路） | YJV5*16 | 32m*20段 | 640 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 合计 |  |  |  | 8735 |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位：　　　　                           　   　（公章）

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

联系方式：

时    间：