启东复旦医学创新研究院

实验楼(转化孵育中心、概念验证中心)实验室平台建设设备采购项目

采购设备清单

（确定稿）

启东复旦医学创新研究院

2025年12月24日

附件一：采购标包及采购数量

| 标包 | 设备名称 | 品类数量 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基础通用实验设备 | 47 |
| 二 | 创新药物合成与检测（小试）设备 | 8 |
| 三 | 纳米药物冻干（小试）设备 | 2 |
| 四 | 纳米药物制备与检测（小试）设备 | 11 |
| 五 | 发酵（中试）相关设备 | 9 |
| 六 | 蛋白纯化超滤（中试）相关设备 | 5 |
| 七 | 制剂灌装冻干（中试）集成系统 | 1 |
| 八 | 细胞检测实验设备 | 6 |
| 九 | 分子基因检测实验设备 | 8 |
| 十 | 动物饲养实验设备 | 9 |
| 总计 |  | 106 |

| 基础通用实验设备采购清单（一标包） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 |
| 1.低温与离心设备 | 1 | 2-8度医用冷藏箱 | 4 | 台 |
|  | 2 | 负80度超低温保存箱 | 5 | 台 |
|  | 3 | 负40度超低温保存箱 | 1 | 台 |
|  | 4 | 2~8℃/-10~-26℃医用冷藏箱 | 8 | 台 |
|  | 5 | 负20度冰柜 | 1 | 台 |
|  | 6 | 负150度超低温保存箱 | 1 | 台 |
|  | 7 | 液氮罐 | 4 | 个 |
|  | 8 | 冷冻台式高速离心机 | 4 | 台 |
|  | 9 | 低温高速离心机 | 1 | 台 |
|  | 10 | 立式超大容量低速冷冻离心机 | 1 | 台 |
| 2.基础培养设备 | 11 | 生物安全柜 | 10 | 台 |
|  | 12 | 二氧化碳培养箱 | 4 | 台 |
|  | 13 | 微生物振荡培养箱 | 4 | 台 |
|  | 14 | 生化培养箱 | 5 | 台 |
|  | 15 | 厌氧培养箱 | 2 | 台 |
| 3.危化品存放设备 | 16 | 冷藏冷冻防爆冰箱（2-8℃/-10--40℃） | 1 | 台 |
|  | 17 | 4度防爆冰箱 | 1 | 台 |
|  | 18 | 危险品安全柜（防火/防爆柜） | 2 | 台 |
| 4.分析实验设备 | 19 | 干热烘箱 | 1 | 台 |
|  | 20 | 桌面数显磁力加热搅拌器 | 4 | 台 |
|  | 21 | 搅拌式均质机 | 1 | 台 |
|  | 22 | 涡旋振荡器 | 7 | 台 |
|  | 23 | 水平摇床 | 4 | 台 |
|  | 24 | 金属浴 | 1 | 台 |
|  | 25 | 水浴锅 | 2 | 台 |
|  | 26 | 超声波清洗仪 | 4 | 台 |
|  | 27 | 紫外分光光度计 | 3 | 台 |
|  | 28 | 分析天平（10 mg） | 4 | 台 |
|  | 29 | 电子分析天平(1 mg) | 3 | 台 |
|  | 30 | 天平(0.01 g ) | 2 | 台 |
|  | 31 | 真空旋转蒸发仪 | 2 | 套 |
|  | 32 | 垂直电泳套装 | 4 | 套 |
|  | 33 | 水平电泳套装 | 4 | 套 |
|  | 34 | 基因扩增仪 | 4 | 台 |
|  | 35 | 通风橱 | 2 | 台 |
|  | 36 | 2.5 μL单道移液器 | 5 | 支 |
|  | 37 | 5 μL单道移液器 | 5 | 支 |
|  | 38 | 10 μL单道移液器 | 5 | 支 |
|  | 39 | 100 μL单道移液器 | 5 | 支 |
|  | 40 | 200 μL单道移液器 | 5 | 支 |
|  | 41 | 1000 μL单道移液器 | 5 | 支 |
|  | 42 | 10 μL多道移液器 | 5 | 支 |
|  | 43 | 200 μL多道移液器 | 5 | 支 |
|  | 44 | 5 mL单道移液器 | 5 | 支 |
|  | 45 | 高精密pH计 | 4 | 台 |
|  | 46 | 大容量电动移液器 | 5 | 支 |
|  | 47 | 150 L容量制冰机 | 2 | 台 |

| 创新药物合成与检测（小试）设备采购清单（二标包） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 |
| 创新药物合成与检测（小试）设备 | 1 | 智能型快速纯化系统（快速液相制备色谱系统） | 1 | 台 |
|  | 2 | 低温反应器 | 1 | 台 |
|  | 3 | 单模微波反应器 | 1 | 台 |
|  | 4 | 化学发光分析仪 | 1 | 台 |
|  | 5 | 核酸提取仪（96孔） | 1 | 台 |
|  | 6 | 半制备液相色谱仪 | 1 | 台 |
|  | 7 | 多肽合成仪 | 1 | 台 |
|  | 8 | 液相色谱-质谱-联用仪 | 1 | 套 |

| 纳米药物冻干（小试）设备采购清单（三标包） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 纳米药物冻干（小试）设备 | 1 | 医药级0.2平米研发冻干机 | 1 | 套 |
|  | 2 | 冻干机真空置换成核控制器 | 1 | 套 |

| 纳米药物制备与检测（小试）设备采购清单（四标包） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1.发酵与纳米合成 | 1 | 工艺开发医药级5+10L发酵罐 | 1 | 套 |
|  | 2 | 智能纳米颗粒合成仪(LNP合成) | 1 | 台 |
|  | 3 | 20 L切向流超滤系统 | 1 | 套 |
|  | 4 | 低温高压纳米微射流均质机15 L/H | 1 | 台 |
|  | 5 | 大流量蠕动泵 | 2 | 台 |
| 2.纳米粒子检测 | 6 | 纳米粒度与Zeta 电位仪 | 1 | 台 |
|  | 7 | 不溶性微粒仪 | 1 | 台 |
| 3.冻干检测设备 | 8 | 库伦法水分仪 | 1 | 台 |
|  | 9 | 低温DSC | 1 | 台 |
|  | 10 | 冰点渗透压检测仪 | 1 | 台 |
|  | 11 | 冻干显微镜 | 1 | 台 |

| 发酵（中试）相关设备采购清单（五标包） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  | 序号 |  | 设备名称 |  | 数量 | 单位 |  |
| 发酵（中试）相关设备 |  | 1 |  | 50 L一次性微生物反应系统 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 2 |  | 5 L微生物台式反应器 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 3 |  | 30 L桌面式配液系统 |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 4 |  | 50 L储液系统（2-8℃保持） |  | 3 | 台 |  |
|  |  | 5 |  | 温度控制单元TCU |  | 3 | 台 |  |
|  |  | 6 |  | 碟片式离心机 |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 7 |  | 制药级无菌封管机 |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 8 |  | 制药级无菌接管机 |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 9 |  | 高压均质机 |  | 1 | 台 |  |
| 蛋白纯化超滤（中试）相关设备采购清单（六标包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备 | 序号 |  | 设备名称 |  | 数量 |  |  | 单位 |  |
| 蛋白纯化超滤（中试）相关设备 | 1 |  | 蛋白纯化系统 |  | 1 |  |  | 台 |  |
|  | 2 |  | 超滤系统 |  | 1 |  |  | 台 |  |
|  | 3 |  | 高效液相色谱仪 |  | 1 |  |  | 台 |  |
|  | 4 |  | 完整性测试仪 |  | 1 |  |  | 台 |  |
|  | 5 |  | 深层过滤夹具 |  | 1 |  |  | 台 |  |

| 制剂灌装冻干（中试）集成系统采购清单（七标包） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 制剂灌装冻干（中试）集成系统 | 1 | 制剂灌装冻干集成系统 | 1 | 套 |

| 细胞检测实验设备采购清单（八标包） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 细胞检测实验设备 | 1 | 细胞计数仪 | 3 | 台 |
|  | 2 | 倒置荧光显微镜 | 2 | 台 |
|  | 3 | 实时智能活细胞成像分析仪 | 2 | 台 |
|  | 4 | 高通量智能细胞分析仪 | 1 | 台 |
|  | 5 | 正置显微镜 | 2 | 台 |
|  | 6 | 倒置显微镜 | 2 | 台 |

| 分子基因检测实验设备采购清单（九标包） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 分子基因检测实验设备 | 1 | qPCR仪 | 1 | 台 |
|  | 2 | 酶标仪 | 1 | 台 |
|  | 3 | 凝胶成像系统 | 1 | 套 |
|  | 4 | 全能型转印系统 | 1 | 套 |
|  | 5 | 超微量分光光度计 | 2 | 台 |
|  | 6 | 标签打印机 | 1 | 台 |
|  | 7 | 组织研磨仪 | 1 | 台 |
|  | 8 | 手持式组织研磨器 | 1 | 台 |

| 动物饲养实验设备采购清单（十标包） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 动物饲养与实验设备 | 1 | 小动物呼吸机 | 1 | 台 |
|  | 2 | 小动物解剖台 | 2 | 台 |
|  | 3 | 异氟烷动物麻醉机 | 1 | 台 |
|  | 4 | IVC系统 | 6 | 套 |
|  | 5 | 升降式换笼站 | 1 | 台 |
|  | 6 | 不锈钢工作车 （双层） | 3 | 台 |
|  | 7 | 二氧化碳安乐死箱 | 1 | 台 |
|  | 8 | 尾静脉注射固定器 | 2 | 台 |
|  | 9 | 动物垫料负压处置柜 | 1 | 台 |