启东市吕四港镇人民政府吕四港镇路灯电缆工程项目

市场询价公告（三次）

启东市吕四港镇人民政府吕四港镇路灯电缆工程项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

- 采购内容：启东市吕四港镇人民政府吕四港镇路灯电缆工程项目，明细详见下表。

| 序号 | 地点 | 规格型号 | 长度/米 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 军工河路 （二院-南二环路） | YJV5*16 | 32m*28段+204m | 1100 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 2 | 兆天线 | YJV5*10 | 35m*96段 | 3360 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 3 | 鹤港路 （鹤飞路往北-G328） | YJV5*16 | 34m*7段*双线 | 476 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 4 | 富港路（天斧路-G328） | YJV5*16 | 33m*21段*双线 | 1386 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 5 | 南二环路(建设南路-通港大道）南侧 | YJV5*16 | 33m*20段+33m*21段 | 1353 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 6 | 经九路、纬九路 | YJV5*10 | 35m*12段 | 420 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 7 | 兴港路 （人民路-来鹤路） | YJV5*16 | 32m*20段 | 640 | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 备注： 1.请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 2.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 3.成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。 4.考虑电缆长度可能适当调整，按业主实际使用要求而定。采购清单中电缆长度有可能增加及减少，最终按实际长度结算，请供应商投标报价时自行考虑该风险，工程量增加及减少单价不作调整。 5.供货前实际供货数量必须得到业主书面确认，否则后果自负。 6.供应商报价的所有电缆产品必须为同一品牌，并且须在报价表上明确所投电缆产品的品牌及型号，否则视为无效响应。 |  |  |  |  |  |

二、约定事项：

1、项目概述：启东市吕四港镇人民政府吕四港镇路灯电缆工程项目（预算金额不超过90万元）；

2、参与报价的单位需将法人营业执照复印件、市场询价表于2026年3月27日17:00前，直接送达或邮寄送到，联系地址：江苏省启东市华石路金双喜大厦5楼501室，联系人：吴女士，联系电话：13912227671。

3、上述采购需求为最低要求，上述范围之外不得有负偏离，否则视为无效报价。

4、质保要求：整体质保三年，如果设备厂方质保高于三年，以厂方质保期限为准。

5、报价费用说明：本项目采用固定单价报价，投标报价包括但不仅限于①货物的材料价：包括原材料费、辅助材料费、利润、增值税专用发票；②货物的运杂费：货物运至最终目的地的运输费、装车费、卸车费（含业主要求分多批次进行供货,同一批次卸货地点可以有多个地点，供应商考虑上述因素后进行综合报价）、有关部门的手续费、采购与保管费、包装费；③含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费；④风险费:原材料的价格波动超出±10%部分、政策性调整等风险；⑤如取得合同，对货物将支付的任何销售税和其他税费；⑥验收、税金、检测、售后服务等所有相关费用；请各供应商在报价时充分考虑上述各种因素，报价人必须采用人民币报价。

6、拟支付方式：所有货物完成供货，通过启东市市场监督管理局检测（如有），完成安装并经采购单位验收合格后，付至合同价的90%；余款从验收合格之日算起至三年服务期满，经采购单位认可后一次性付清。

注：对于本合同生效后，需方根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条第一款第（四）项规定，直接向卖方采购的货物，卖方承诺货物单价不高于本项目采购合同《采购货物清单》所列单价。

涉及原材料价格波动较大的（单价波动幅度±3%及以上）的，以双方共同确认的公共价格信息平台发布的价格数据信息为准，按约定计算并调整原材料价格波动对应的价款。

合同供货期限内，对项目采购货物清单所列合同货物原材料的有色金属（铜）实行价格联动，联动价格计算公式：

导地线、10kV及以下电缆：

P＝K×(B-A)*L

其中：

• A：投标截止日上海有色网（SMM）公布的1#电解铜收盘日均价（单位：元/公斤）；若为非交易日，取前一交易日价格。

• B：订单匹配日（合同签订日期）上一周（五个工作日）上海有色网（SMM）公布的1#电解铜收盘日均价的算术平均值（单位：元/公斤）。

• L：工程量长度（m）。

• K：铜重量系数，具体数值详见附表1 。

价格调整规则：

• 当 |(B-A)/A| ＜ 3% 时，执行中标单价，不予调整；

• 当 |(B-A)/A| ≥ 3% 时，按上述公式计算并执行联动价格。

•合同履行期间，因有色金属价格波动调整后的最终结算总价，无论增减，均不超过本合同总价的±10%；超出部分按±9.9%执行；超出9.9%部分的风险由投标人自行承担。

7.履约保证金：合同签订前需缴纳合同价的10%，项目验收合格后退还。

8.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门处理；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市吕四港镇人民政府

2026年3月23日

附件一：报价表

吕四港镇路灯电缆工程报价单

项目名称：启东市吕四港镇人民政府吕四港镇路灯电缆工程项目

| 序号 | 地点 | 规格型号 | 长度/米 |  | 品牌 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 军工河路 （二院-南二环路） | YJV5*16 | 32m*28段+204m | 1100 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 2 | 兆天线 | YJV5*10 | 35m*96段 | 3360 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 3 | 鹤港路 （鹤飞路往北-G328） | YJV5*16 | 34m*7段*双线 | 476 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 4 | 富港路 （天斧路-G328） | YJV5*16 | 33m*21段*双线 | 1386 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 5 | 南二环路 (建设南路-通港大道）南侧 | YJV5*16 | 33m*20段+33m*21段 | 1353 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 6 | 经九路、纬九路 | YJV5*10 | 35m*12段 | 420 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 7 | 兴港路 （人民路-来鹤路） | YJV5*16 | 32m*20段 | 640 |  |  |  | 含路灯变压器、电缆头、配线等辅材及安装费 |
| 合计 |  |  |  | 8735 |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位：　　　　                           　   　（公章）

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

联系方式：

时    间：

附件2

导地线类物资Ｋ值一览表

| 序号 | 物料描述 | 小类描述 | 计量单位 | 芯数 | 截面 | 联动原材料 | 原材料型号 | 系数K（kg/计量单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆, YJV, 铜, 5×16 | 电力电缆 | 米 | 5 | 16 | 铜 | 1#电解铜 | 0.7120 |
| 2 | 电力电缆, YJV, 铜, 5×10 | 电力电缆 | 米 | 5 | 10 | 铜 | 1#电解铜 | 0.4450 |