启东市粮食安全和应急物资储备库平房仓一体式风冷粮面低温专用机组设备采购与安装项目询价采购公告

启东市地方粮食储备库有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市粮食安全和应急物资储备库平房仓一体式风冷粮面低温专用机组设备采购与安装项目进行询价采购，详细内容见下表。

采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平房仓一体式风冷粮面低温专用机组 | 1.制冷量≥15.0kw ，背景噪声≤49dB(A)、出风口风量≥2969m3/h，正常运行噪声≤83dB(A)提供市级以上权威检测部门出具第三方粮面控温机的检测报告； 2.控温温度5°C~30°C； 3.粮面机组配件环氧铝箔耐盐酸烟雾试验，不低于1000小时，且测试合格。（提供环氧铝箔SGS第三方检验报告）； 4.送风射程≥24米； 5.免费提供智能化对接接口，免费开放相关协议，免费提供省级平台对接接口； 6.出风口、回风口直径≥300mm、配备电动密闭风阀； 7.动力电缆规格：YJV4*4,材质：铜芯； 8.每套含保温管13米； 9.液晶显示操控面板； 10.供货商必须和原控制柜系统软件系统实现对接，互联互通。需提供控制柜系统软件系统厂家对接确认书。 | 台 | 10 |
| 2 | 施工费及辅材 | 包括风管、分配管、风口、送风箱、回风箱、冷却水管、冷凝水管、阀门、软接、保温、支架、辅材、脚手架、安装费用等 | 项 | 1 |

- 一、本项目的最高限价为45.2万元，投标报价大于最高限价的报价文件视为无效。

投标报价包含所有为完成本项目所需的一切费用，包括（但不限于）全部货物采购、相关附件、包装、人工、货物运输、搬运（含上楼）、使用、培训、检测、税金、售后质保服务、总包服务费、保险、规费等所有与本项目相关的费用。每套保温管13米为估算，如实际超过13米，其费用包含在投标报价中，不再另行支付。

二、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、具有独立企业法人资格，具有有效的企业营业执照；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和失信记录；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5、本项目不接受任何形式的联合体投标。

三、报价注意事项

1、供应商获取询价公告方法：供应商可自行从启东市人民政府网下载。

2、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目全过程所需的一切费用，包括（但不限于）全部货物采购、相关附件、包装、人工、货物运输、搬运（含上楼）、使用、培训、检测、税金、总包服务费、售后质保服务、保险、规费等所有与本项目相关的费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素（如现场环境、运输、送货等各种费用），在合同实施期间，合同综合单价不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。

3、本项目采购需求一览表中所列参数要求均为最低要求，不允许负偏离，否则均被视为无效报价文件。

4、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位或咨询单位联系。

采购单位：启东市地方粮食储备库有限公司

联 系 人：顾先生

联系电话: 0513-83228078

代理机构：南通兴邦工程项目管理有限公司

地址：启东市牡丹江西路2088号5楼

联系电话：0513-83901130

5.报价文件构成

（1）报价承诺书（按附件一格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（如有授权按附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

（3）法定代表人身份证复印件；

（4）有效的企业营业执照复印件；

（5）质保承诺书（按附件三格式填写）；

（6）投标报价表（按附件四格式填写）；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（按附件五格式填写）；

（8）采购需求中要求提供的相关检测报告等证明材料复印件。

注：供应商提供的相关证明材料应清晰可见，否则，供应商自行承担因证明材料模糊等问题导致评委无法辨识的一切后果。有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

报价文件正本一份、副本两份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

6.报价文件递交

开标时间：2024年4月8日9：30（北京时间）

开标地点：启东市粮油实业有限公司会议室（启东市公园中路888号）

投标文件接收截止时间及接收地点：

（1）本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件（原件无需提交）邮寄（只接收顺丰）至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2024年4月7日17:00前寄达（以送达签收时间为准），接收地点：启东市牡丹江西路2088号乘龙密封大楼5楼，接收联系人：黄丽丽，联系电话：13901466683。或在开标时间截止前直接送至开标地点，逾时则不予受理。

（3）本项目不需要投标人到开标现场参加开标。各投标人的授权委托人在开标前（2024年4月8日09：00-09:30）以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入QQ群聊，群号为696120291，后由招标代理人员在投标截止时间后统一拉入本项目开标群（群名称：启东市粮食安全和应急物资储备库平房仓一体式风冷粮面低温专用机组设备采购与安装项目），并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，QQ群是默认的远程交互工具，若投标人未加入本项目QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。供应商将无法看到废标及澄清、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

友情提醒：拒绝接收未按照谈判文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

7.报价保证金

本项目不收取报价保证金。

四、商务部分要求

1.质量要求：供应商必须提供全新、未使用过的产品、符合采购需求、符合本询价公告要求、符合国家质量检测标准和环保要求的原装合格正品,并在供货时提供相关证明材料、随机资料（合格证或产品质量保证书等），如未提供则视为验收不合格，取消其成交资格，履约保证金不予退还。

2.供货期限：自合同签订之日起30日历天内完成供货安装调试

3.交货地点：采购方指定地点。

4.约定事项：

（1）成交供应商负责货物的运输、搬运（含上楼）、使用培训。

（2）成交供应商供货完毕后，需提供所供货物的质量保证书、产品合格证等必须具备的相关资料，采购单位组织验收小组对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（3）如有必要，采购人可邀请相关监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测所产生的所有费用（包含货物搬运、运输、检测、通讯等）由成交供应商负责。如验收或检测发现所供货物不合格，视为项目整体验收不合格，中止合同履行，扣除履约保证金并报相关部门进行处理。

（4）无论本文件是否以文字形式规定，供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切运输、人工、材料检测等各种不可预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低货物质量。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

5.履约保证金：合同价的10%。被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金在供应商供货完毕经采购单位验收合格后返还。

五、付款方式

安装验收合格后付至合同价款的90%，余款在质保期结束，无质量问题后付清。质保期二年。

六、成交原则

符合采购需求且报价最低者成交，如最低报价有相同者，则采购人采取抽签的方式确定成交人。

七、合同签订及注意事项

1.成交结果将公示一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立合同的，采购单位将取消其成交资格，并报相关部门备案，记录不良信誉。

4.成交供应商因自身原因不能履行合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，并报相关部门备案，记录不良信誉。

启东市地方粮食储备库有限公司

2024年3月27日

附件一

报  价  承  诺  书

启东市地方粮食储备库有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市粮食安全和应急物资储备库平房仓一体式风冷粮面低温专用机组设备采购与安装项目询价采购的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市地方粮食储备库有限公司：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：               特授权     代表我公司全权办理针对启东市粮食安全和应急物资储备库平房仓一体式风冷粮面低温专用机组设备采购与安装项目 的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：    性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年     月    日

附被授权人身份证复印件

附件三

质保承诺书

启东市地方粮食储备库有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市粮食安全和应急物资储备库平房仓一体式风冷粮面低温专用机组设备采购与安装项目  询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 货物的质量要求、技术标准按照国家标准或生产厂家标准。

2. 货物是全新原厂包装，未经拆封，并在有效保质期内，提供齐全的使用说明书、合格证、质保卡等。

3. 我单位按项目合同要求供货，并提供良好的售后服务。

4. 我单位提供货物包装完好，承诺完全无损的运送制定地点堆放整齐。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由我单位承担。

5.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　传真：

报价供应商代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价供应商单位名称（加盖单位公章）：

年     月    日

附件四

报价表

启东市粮食安全和应急物资储备库平房仓一体式风冷粮面低温专用机组设备采购与安装项目

| 序号 | 货物名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平房仓一体式风冷粮面低温专用机组 | 1.制冷量≥15.0kw ，背景噪声≤49dB(A)、出风口风量≥2969m3/h，正常运行噪声≤83dB(A)提供市级以上权威检测部门出具第三方粮面控温机的检测报告； 2.控温温度5°C~30°C； 3.粮面机组配件环氧铝箔耐盐酸烟雾试验，不低于1000小时，且测试合格。（提供环氧铝箔SGS第三方检验报告）； 4.送风射程≥24米； 5.免费提供智能化对接接口，免费开放相关协议，免费提供省级平台对接接口； 6.出风口、回风口直径≥300mm、配备电动密闭风阀； 7.动力电缆规格：YJV4*4,材质：铜芯； 8.每套含保温管13米； 9.液晶显示操控面板； 10.供货商必须和原控制柜系统软件系统实现对接，互联互通。需提供控制柜系统软件系统厂家对接确认书。 | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 施工费及辅材 | 包括风管、分配管、风口、送风箱、回风箱、冷却水管、冷凝水管、阀门、软接、保温、支架、辅材、脚手架、安装费用等 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

（本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。）

报价单位盖章：

法定代表人或授权代表签字：

联系电话：

日期：2024年    月     日

附件五

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________

日期：______年     月      日