## sheet1
启东市2025年第三季度生活饮用水监测结果
报告卡编号 | 采样日期时间 | 样品编号 | 采样水期 | 采样类型 | 水样类型 | 采样地点 | 采样地点地区编码 | 采样详细地点 | 采样单位 | 检测类型 | 检测机构 | 报告人姓名 | 检测日期时间 | 录入人 | 报告日期 | 审核状态 | 水厂名称 | 水厂编号 | 水厂所在地 | 水厂详细地点 | 水源类型 | 水源分类 | 供水方式 | 消毒方式 | 消毒方式是否改变 | 改变后的消毒方式 | 消毒设施使用情况 | 建成时间 | 正式运营时间 | 总投资(万元) | 中央投资(万元) | 供水工程解决的主要问题 | 主要污染物 | 实际卫生许可情况 | 供水单位状态 | 是否城市农村交叉供水 | 覆盖的城市供水人口数 | 覆盖的农村供水人口数 | 水厂供水人口数 | 设计日供水能力(吨) | 实际日供水能力(吨) | 监测类型 | 制水工艺代码 | 水质检验室配置情况 | 学校工程类型 | 学校名称 | 学校类型 | 办学性质 | 学生总数 | 住宿学生数 | 教职工数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐(以N计) | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 溴酸盐 | 氯酸盐 | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度(以CaCO3计) | 高锰酸盐指数(以Ｏ２计) | 氨(以N计) | 总α放射性 | 总β放射性 | 游离氯 | 二氧化氯 | 合计
水20250130 | 2025-07-08 | 水20250130001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 启隆镇 |  | 启隆镇永兴街156号供电所 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 上海市崇明区自来水公司城桥水厂 | 310151001cf | 上海市 | 崇明区城桥镇鼓浪屿路888号 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | 2011-01-01 | 2011-03-01 | 26000 | 20000 |  |  | 有 | 启动 | 是 |  | 5525 | 5525 | 75000 | 71000 | 农村非饮水安全工程 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | 0.9 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.173 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.74 | 0.063 | -1 | -1 | -1 | -1 | 38.8 | 34.2 | 230 | 126.2 | 1.3 | -1 |  |  | 0.07 |  | 37
水20250131 | 2025-07-08 | 水20250131001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 启隆镇 |  | 启隆镇永隆村220号彭明宅 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 上海市崇明区自来水公司城桥水厂 | 310151001cf | 上海市 | 崇明区城桥镇鼓浪屿路888号 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | 2011-01-01 | 2011-03-01 | 26000 | 20000 |  |  | 有 | 启动 | 是 |  | 5525 | 5525 | 75000 | 71000 | 农村非饮水安全工程 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 | 0.9 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.163 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.76 | 0.066 | -1 | -1 | -1 | -1 | 40 | 33.7 | 219 | 122.4 | 1.3 | 0.021 |  |  | 0.07 |  | 37
水20250132 | 2025-07-08 | 水20250132001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 启隆镇 |  | 启隆镇望江村12号张爱华宅 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 上海市崇明区自来水公司城桥水厂 | 310151001cf | 上海市 | 崇明区城桥镇鼓浪屿路888号 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | 2011-01-01 | 2011-03-01 | 26000 | 20000 |  |  | 有 | 启动 | 是 |  | 5525 | 5525 | 75000 | 71000 | 农村非饮水安全工程 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 0.9 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.147 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.68 | 0.056 | -1 | -1 | -1 | -1 | 38.4 | 33.2 | 214 | 126.2 | 1.2 | 0.031 |  |  | 0.07 |  | 37
水20250133 | 2025-07-08 | 水20250133001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 启隆镇 |  | 启隆镇启隆村66号李天龙宅 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 上海市崇明区自来水公司城桥水厂 | 310151001cf | 上海市 | 崇明区城桥镇鼓浪屿路888号 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | 2011-01-01 | 2011-03-01 | 26000 | 20000 |  |  | 有 | 启动 | 是 |  | 5525 | 5525 | 75000 | 71000 | 农村非饮水安全工程 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 0.9 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.163 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.75 | 0.053 | -1 | -1 | -1 | -1 | 39.3 | 33.1 | 219 | 126.2 | 1.2 | -1 |  |  | 0.07 |  | 37
水20250134 | 2025-07-08 | 水20250134001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 北新镇 |  | 北新镇永安村卫生室西宅 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.4 | 0.027 | 0.007 | 0.012 | 0.001 | 0.73 | -1 | -1 | -1 | 0.05 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.82 | 0.038 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25 | 31.9 | 227 | 126.2 | 1.2 | -1 |  |  | 0.3 |  | 37
水20250135 | 2025-07-08 | 水20250135001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 北新镇 |  | 建新村撑架桥西侧爱忠便利店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.4 | 0.031 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.813 | -1 | -1 | -1 | 0.052 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.81 | 0.055 | -1 | -1 | -1 | -1 | 24.7 | 31.4 | 212 | 126.2 | 1.1 | 0.095 |  |  | 0.3 |  | 37
水20250136 | 2025-07-08 | 水20250136001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 北新镇 |  | 北新镇育才街138号民主医院 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.4 | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 0.77 | -1 | -1 | -1 | 0.05 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.82 | 0.062 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.2 | 31.8 | 211 | 129.9 | 1.1 | -1 |  |  | 0.3 |  | 37
水20250137 | 2025-07-08 | 水20250137001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 北新镇 |  | 北新镇建新街455号建新中学 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.4 | 0.031 | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 0.787 | -1 | -1 | -1 | 0.05 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.8 | 0.076 | -1 | -1 | -1 | -1 | 24.9 | 31.6 | 233 | 129.9 | 1.2 | -1 |  |  | 0.3 |  | 37
水20250138 | 2025-07-08 | 水20250138001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 吕四港镇 |  | 吕四港镇南新桥豪仕顿假日酒店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.6 | 0.026 | 0.006 | 0.011 | 0.001 | 0.687 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.89 | 0.068 | -1 | -1 | -1 | -1 | 24 | 31.4 | 207 | 122.4 | 1.2 | 0.06 |  |  | 0.3 |  | 37
水20250139 | 2025-07-08 | 水20250139001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 吕四港镇 |  | 吕四港镇天汾医院 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.5 | 0.027 | 0.006 | 0.011 | 0.001 | 0.703 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.96 | 0.049 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23.6 | 31 | 213 | 124.3 | 1.2 | -1 |  |  | 0.3 |  | 37
水20250140 | 2025-07-08 | 水20250140001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 吕四港镇 |  | 吕四中学 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.6 | 0.027 | 0.006 | 0.011 | 0.001 | 0.703 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.95 | 0.065 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.8 | 32.9 | 219 | 129.9 | 1.2 | -1 |  |  | 0.3 |  | 37
水20250141 | 2025-07-08 | 水20250141001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 吕四港镇 |  | 吕四水厂 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.5 | 0.025 | 0.006 | 0.011 | 0.001 | 0.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.93 | 0.045 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23.9 | 31.1 | 213 | 129.9 | 1.2 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250142 | 2025-07-08 | 水20250142001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 王鲍镇 |  | 久隆镇跃进街28号王炜酒楼 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.4 | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 0.77 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.9 | 0.057 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.8 | 32.2 | 230 | 129.9 | 1.2 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250143 | 2025-07-08 | 水20250143001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 王鲍镇 |  | 久隆镇新开港桥西兵兵超市 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.4 | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 0.77 | -1 | -1 | -1 | 0.052 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.86 | 0.023 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.4 | 32.1 | 209 | 122.4 | 1.2 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250144 | 2025-07-08 | 水20250144001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 王鲍镇 |  | 聚南镇东施旅馆 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.4 | 0.033 | 0.009 | 0.013 | 0.001 | 0.867 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.83 | 0.049 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.8 | 32.5 | 223 | 126.2 | 1.2 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250145 | 2025-07-08 | 水20250145001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 王鲍镇 |  | 王鲍镇小方饭店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.4 | 0.032 | 0.006 | 0.013 | 0.001 | 0.82 | -1 | -1 | -1 | 0.05 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.87 | 0.052 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.6 | 32.4 | 226 | 126.2 | 1.2 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250146 | 2025-07-08 | 水20250146001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 合作镇 |  | 二滧镇村6组鑫隆药店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.3 | 0.038 | 0.007 | 0.014 | 0.001 | 0.947 | -1 | -1 | -1 | 0.057 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.93 | 0.056 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.6 | 32.2 | 225 | 126.2 | 1.1 | -1 |  |  | 0.3 |  | 37
水20250147 | 2025-07-08 | 水20250147001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 合作镇 |  | 合作新建中街42号大江中学 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.3 | 0.039 | 0.007 | 0.014 | 0.001 | 0.963 | -1 | -1 | -1 | 0.062 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.89 | 0.061 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.3 | 32.3 | 212 | 131.8 | 1.2 | 0.093 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250148 | 2025-07-08 | 水20250148001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 合作镇 |  | 启东市光辉纤维素厂 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.3 | 0.036 | 0.007 | 0.014 | 0.001 | 0.913 | -1 | -1 | -1 | 0.061 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.92 | 0.051 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.7 | 33 | 215 | 129.9 | 1.2 | -1 |  |  | 0.3 |  | 37
水20250149 | 2025-07-08 | 水20250149001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 合作镇 |  | 九令村3组锦昌园艺 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.3 | 0.037 | 0.006 | 0.014 | 0.001 | 0.92 | -1 | -1 | -1 | 0.06 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.04 | 0.065 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.8 | 33.1 | 218 | 131.8 | 1.1 | -1 |  |  | 0.3 |  | 37
水20250150 | 2025-07-08 | 水20250150001 | 第三季度 | 城市水 | 末梢水 | 汇龙镇 |  | 民胜中路577号鸭演四宝店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.5 | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 0.77 | -1 | -1 | -1 | 0.05 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.82 | 0.088 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.3 | 32.5 | 225 | 135.5 | 1.1 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250151 | 2025-07-08 | 水20250151001 | 第三季度 | 城市水 | 末梢水 | 汇龙镇 |  | 南苑中路657号南苑小学北门门卫 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.4 | 0.032 | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 0.803 | -1 | -1 | -1 | 0.056 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.8 | 0.066 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.4 | 32.4 | 223 | 143 | 1.1 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250152 | 2025-07-08 | 水20250152001 | 第三季度 | 城市水 | 末梢水 | 汇龙镇 |  | 江海中路827号动物疾控中心 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.4 | 0.037 | 0.008 | 0.015 | 0.001 | 0.957 | -1 | -1 | -1 | 0.051 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.81 | 0.066 | -1 | -1 | -1 | -1 | 27.4 | 32.5 | 187 | 120.6 | 1.1 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250153 | 2025-07-08 | 水20250153001 | 第三季度 | 城市水 | 末梢水 | 汇龙镇 |  | 江海北路2115号龙鼎大酒店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.3 | 0.033 | 0.006 | 0.013 | 0.001 | 0.837 | -1 | -1 | -1 | 0.052 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.82 | 0.056 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.8 | 32 | 199 | 120.6 | 1.1 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250154 | 2025-07-08 | 水20250154001 | 第三季度 | 城市水 | 末梢水 | 汇龙镇 |  | 人民西路1188号骏莱渔港 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.3 | 0.034 | 0.006 | 0.013 | 0.001 | 0.853 | -1 | -1 | -1 | 0.057 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.94 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.4 | 32.2 | 245 | 129.9 | 0.9 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250155 | 2025-07-08 | 水20250155001 | 第三季度 | 城市水 | 二次供水 | 汇龙镇 |  | 世纪大道1288号市政府行政中心后勤楼5楼卫生间 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.6 | 0.031 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.813 | -1 | -1 | -1 | 0.052 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.81 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.1 | 32.8 | 230 | 129.9 | 0.6 | 0.038 |  |  | 0.3 |  | 37
水20250156 | 2025-07-08 | 水20250156001 | 第三季度 | 城市水 | 二次供水 | 汇龙镇 |  | 江海中路753号人民医院6楼理事长办公室 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.5 | 0.033 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.847 | -1 | -1 | -1 | 0.056 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.86 | 0.058 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.6 | 32.9 | 223 | 126.2 | 0.6 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250157 | 2025-07-08 | 水20250157001 | 第三季度 | 城市水 | 二次供水 | 汇龙镇 |  | 江海中路511号建都物业水晶苑门卫 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.4 | 0.029 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.78 | -1 | -1 | -1 | 0.056 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.85 | 0.064 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.1 | 32.1 | 223 | 126.2 | 0.7 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250158 | 2025-07-08 | 水20250158001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 经济开发区 |  | 雅威科技（江苏）有限公司门卫 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.6 | 0.028 | 0.007 | 0.012 | 0.001 | 0.747 | -1 | -1 | -1 | 0.054 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.86 | 0.068 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26 | 32.8 | 218 | 129.9 | 0.7 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250159 | 2025-07-08 | 水20250159001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 经济开发区 |  | 人民西路3999号上汽大众4S店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | 1.3 | 0.029 | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 0.753 | -1 | -1 | -1 | 0.057 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.94 | 0.053 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.2 | 32.3 | 224 | 128 | 0.9 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250160 | 2025-07-08 | 水20250160001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 经济开发区 |  | 启东市体育馆门卫 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | 1.3 | 0.03 | 0.006 | 0.013 | 0.001 | 0.787 | -1 | -1 | -1 | 0.056 | -1 | 0.91 | 0 | 0 | 7.93 | 0.065 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26 | 32 | 220 | 129.9 | 0.7 | -1 |  |  | 0.05 |  | 37
水20250161 | 2025-07-08 | 水20250161001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 经济开发区 |  | 锦绣家园B区北门门卫 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-08 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 | 1.6 | 0.033 | 0.007 | 0.012 | 0.001 | 0.83 | -1 | -1 | -1 | 0.052 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.06 | 0.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.4 | 32 | 242 | 129.9 | 0.8 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250163 | 2025-07-29 | 水20250163001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 近海镇 |  | 向阳镇向阳街21号信宇超市 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1 | 0.03 | 0.007 | 0.015 | 0.001 | 0.83 | -1 | -1 | -1 | 0.065 | -1 | 0.997 | 0 | 0 | 7.63 | 0.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.7 | 31.4 | 183 | 118.8 | 1 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250164 | 2025-07-29 | 水20250164001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 近海镇 |  | 近海镇卫生院大门北侧牙科诊所 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.19 | 1 | 0.023 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.68 | -1 | -1 | -1 | 0.052 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.97 | 0.101 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.5 | 31.1 | 183 | 120.9 | 0.9 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250165 | 2025-07-29 | 水20250165001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 近海镇 |  | 新华桥头海琴超市 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.9 | 0.026 | 0.007 | 0.014 | 0.001 | 0.747 | -1 | -1 | -1 | 0.061 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.68 | 0.098 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.7 | 31.4 | 193 | 118.8 | 1 | -1 |  |  | 0.2 | 0 | 37
水20250166 | 2025-07-29 | 水20250166001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 近海镇 |  | 近海镇农场角家家乐超市 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1 | 0.025 | 0.008 | 0.014 | 0.001 | 0.74 | -1 | -1 | -1 | 0.066 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.04 | 0.109 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.8 | 31.2 | 185 | 120.9 | 1 | -1 |  |  | 0.05 |  | 37
水20250167 | 2025-07-29 | 水20250167001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 南阳镇 |  | 永和镇南首和阳桥新时代超市 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1 | 0.034 | 0.007 | 0.015 | 0.001 | 0.897 | -1 | -1 | -1 | 0.071 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.74 | 0.098 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.9 | 31.3 | 201 | 116.7 | 1 | -1 | 0.058±0.018Bq/L | 0.107±0.016Bq/L | 0.2 |  | 39
水20250168 | 2025-07-29 | 水20250168001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 南阳镇 |  | 南阳北首中石化加油站 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1 | 0.03 | 0.007 | 0.014 | 0.001 | 0.813 | -1 | -1 | -1 | 0.068 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.79 | 0.095 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.2 | 31.7 | 212 | 127.3 | 1 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250169 | 2025-07-29 | 水20250169001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 南阳镇 |  | 聚阳路口为民理发店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 0.9 | 0.028 | 0.007 | 0.015 | 0.001 | 0.797 | -1 | -1 | -1 | 0.066 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.9 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26 | 31.7 | 207 | 118.8 | 1 | -1 |  |  | 0.1 |  | 37
水20250170 | 2025-07-29 | 水20250170001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 南阳镇 |  | 少直镇江苏飞虎针业有限公司 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1 | 0.03 | 0.007 | 0.015 | 0.001 | 0.83 | -1 | -1 | -1 | 0.065 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.86 | 0.097 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.1 | 31.7 | 189 | 120.9 | 1 | -1 |  |  | 0.1 |  | 37
水20250171 | 2025-07-29 | 水20250171001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 海复镇 |  | 海复镇东元街190号完美再现理发店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.02 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.63 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.88 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.5 | 31.5 | 211 | 120.9 | 1 | -1 |  |  | 0.1 |  | 37
水20250172 | 2025-07-29 | 水20250172001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 海复镇 |  | 海复镇清虎村三组2号东南初级中学 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.018 | 0.007 | 0.012 | 0.001 | 0.58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.95 | 0.104 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.4 | 31.4 | 210 | 127.3 | 1.1 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250173 | 2025-07-29 | 水20250173001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 海复镇 |  | 海复镇五圩村六组朱忠兵宅 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.021 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.647 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.92 | 0.106 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25.7 | 31.7 | 210 | 127.3 | 1.2 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250174 | 2025-07-29 | 水20250174001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 海复镇 |  | 海复镇糖坊村3组185号朱近丰进发店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.021 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.647 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.71 | 0.086 | -1 | -1 | -1 | 0.13 | 25.5 | 31.5 | 210 | 127.3 | 1.2 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250175 | 2025-07-29 | 水20250175001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 圆陀角旅游度假区 |  | 中国海监江苏省总队南通维权执法基地门卫 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 否 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.027 | 0.009 | 0.016 | 0.001 | 0.817 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.89 | 0.111 | -1 | -1 | -1 | 0.15 | 26.8 | 31.3 | 216 | 125.2 | 1.1 | -1 | 0.015±0.022Bq/L | 0.106±0.013Bq/L | 0.2 |  | 39
水20250176 | 2025-07-29 | 水20250176001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 圆陀角旅游度假区 |  | 恒大海上威尼斯饮食中心后厨 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 否 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.028 | 0.009 | 0.016 | 0.001 | 0.833 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.15 | 0.123 | -1 | -1 | -1 | -1 | 27 | 31.8 | 208 | 131.6 | 1 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250177 | 2025-07-29 | 水20250177001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 圆陀角旅游度假区 |  | 圆陀角管委会 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 否 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.028 | 0.009 | 0.016 | 0.001 | 0.833 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.2 | 0.128 | -1 | -1 | -1 | -1 | 27.1 | 31.9 | 170 | 137.9 | 1 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250178 | 2025-07-29 | 水20250178001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 圆陀角旅游度假区 |  | 启东市G345与海防线交叉路口往东南约70米文峰超市 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 否 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.027 | 0.009 | 0.016 | 0.002 | 0.827 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.25 | 0.127 | -1 | -1 | -1 | -1 | 27.5 | 32.1 | 230 | 135.8 | 1.2 | 0.08 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250179 | 2025-07-29 | 水20250179001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 寅阳镇 |  | 寅阳镇寅南村缘美海鲜店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.024 | 0.008 | 0.014 | 0.001 | 0.723 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.03 | 0.128 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.4 | 31.5 | 200 | 127.3 | 0.8 | -1 |  |  | 0.1 |  | 37
水20250180 | 2025-07-29 | 水20250180001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 寅阳镇 |  | 寅阳镇江夏村七组40号新忠超市 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.024 | 0.008 | 0.014 | 0.001 | 0.723 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.99 | 0.13 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.5 | 31.5 | 185 | 123.1 | 0.9 | -1 | 0.077±0.020Bq/L | 0.115±0.016Bq/L | 0.1 |  | 39
水20250181 | 2025-07-29 | 水20250181001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 寅阳镇 |  | 寅阳镇海欣花苑商业街6号恒海酒店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.023 | 0.008 | 0.014 | 0.001 | 0.707 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.97 | 0.128 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.9 | 32.1 | 188 | 125.2 | 0.9 | -1 |  |  | 0.1 |  | 37
水20250182 | 2025-07-29 | 水20250182001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 寅阳镇 |  | 寅阳镇大正街108号益群药房 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.023 | 0.008 | 0.014 | 0.001 | 0.707 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.99 | 0.125 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.6 | 31.6 | 196 | 131.6 | 0.9 | -1 |  |  | 0.1 |  | 37
水20250183 | 2025-07-29 | 水20250183001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 惠萍镇 |  | 大兴路口88号加油站 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.024 | 0.009 | 0.014 | 0.002 | 0.743 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.96 | 0.114 | -1 | -1 | -1 | 0.14 | 27 | 31.6 | 203 | 127.3 | 0.9 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250184 | 2025-07-29 | 水20250184001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 惠萍镇 |  | 常乐村六组海晓超市 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.024 | 0.009 | 0.014 | 0.002 | 0.743 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.9 | 0.109 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | 27.2 | 32 | 199 | 137.9 | 0.9 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250185 | 2025-07-29 | 水20250185001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 惠萍镇 |  | 惠兴街2号香格小学 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.022 | 0.008 | 0.013 | 0.002 | 0.683 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.85 | 0.077 | -1 | -1 | -1 | 0.36 | 26.9 | 31.5 | 200 | 125.2 | 1 | -1 | 0.091±0.023Bq/L | 0.135±0.018Bq/L | 0.1 |  | 39
水20250186 | 2025-07-29 | 水20250186001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 惠萍镇 |  | 兴惠街176号惠萍医院 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.021 | 0.008 | 0.013 | 0.001 | 0.657 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.9 | 0.101 | -1 | -1 | -1 | -1 | 27.4 | 32.2 | 180 | 131.6 | 1 | -1 |  |  | 0.2 |  | 37
水20250187 | 2025-07-29 | 水20250187001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 东海镇 |  | 新安镇南市朱金飞饭店 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.021 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 0.647 | -1 | -1 | -1 | 0.053 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.97 | 0.122 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.4 | 31.4 | 198 | 131.6 | 1 | -1 |  |  | 0.3 |  | 37
水20250188 | 2025-07-29 | 水20250188001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 东海镇 |  | 大丰镇启东陈汉生口腔诊所 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.021 | 0.008 | 0.013 | 0.001 | 0.657 | -1 | -1 | -1 | 0.056 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.88 | 0.079 | -1 | -1 | -1 | 0.39 | 26.8 | 31.8 | 212 | 127.3 | 0.9 | -1 | 0.031±0.029Bq/L | 0.122±0.016Bq/L | 0.05 |  | 39
水20250189 | 2025-07-29 | 水20250189001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 东海镇 |  | 东海镇东余镇村卫生室 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.022 | 0.008 | 0.013 | 0.001 | 0.673 | -1 | -1 | -1 | 0.055 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7.98 | 0.119 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.6 | 31.7 | 200 | 125.2 | 1 | -1 |  |  | 0.3 |  | 37
水20250190 | 2025-07-29 | 水20250190001 | 第三季度 | 农村水 | 末梢水 | 东海镇 |  | 东海镇爱心托老院 | 启东市疾病预防控制中心 | 常规指标和氨氮 | 启东市疾病预防控制中心 | 张晓璇 | 2025-07-29 | 费名钰 | 2025-08-20 |  | 南通市水务有限公司洪港水厂 | 320602004 | 南通市 | 南通开发区良种场通盛南路 | 地表水 | 江河 | 常规处理 | 次氯酸钠 | 否 |  | 按要求使用 | [6 empty] | 有 | 启动 | 是 | 282078 | 790324 | 1072402 | 8000 | 6000 | 城市市政供水 | 臭氧活性炭深度处理 | 有 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.019 | 0.007 | 0.012 | 0.001 | 0.597 | -1 | -1 | -1 | 0.052 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8.02 | 0.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 26.6 | 31.6 | 202 | 140 | 1 | -1 |  |  | 0.3 |  | 37
[52 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 60 | 2174 | 2230