启东市吕四渔港船闸管理所2024年度液压油缸项目

采购公告

启东市吕四渔港船闸管理所根据启东市政府采购管理的有关规定，就2024年度液压油缸项目进行询价采购(详细内容见采购需求一览表)。

- 采购需求一览表

| 采购货物 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 油缸检查维修保养 | - 拆解 - 油缸清洗 - 更换油封密封圈（进口） - 添加液压油一桶 - 开设排水口 | 6只 |
| 购置新油缸 | 详见图纸 | 1只 |

二、本项目的总价最高限价为人民币贰拾伍万元整（¥250000.00元），总报价超过或等于总价最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照；

4.本项目不接受联合体投标。

四、询价采购报价注意事项

1、供应商获取采购公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:http://www.qidong.gov.cn/） 。

2、供应商应按照采购公告的要求编制报价文件，报价文件应对采购公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含货物运输、装卸、税金、质保售后等一切与本次货物采购相关的费用，同时投标人所报的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

3、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，供应商对采购文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购人。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市吕四渔港船闸管理所

联系人：黄主任      联系电话：18851301899

4、报价文件构成

（1）报价承诺书（按附件一格式填写）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（按附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）报价表：必须按提供的样表填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件（按附件三格式填写）。

（6）投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（按附件四格式填写）。

报价文件正一份、副本一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

注意：上述材料复印件均须加盖单位公章。

5、投标文件递交

本项目采用现场报名开标方式，报价文件请于2024年4月19日下午2：40 前密封送至启东市农业农村局北楼三楼东会议室（只接受直接送达），逾时则不予受理。

投标截止时间：2024年4月19日下午2点40分（北京时间）

开标时间：2024年4月19日下午2点40分（北京时间）

开标地点：启东市农业农村局北楼三楼东会议室

6、报价保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

五、商务部分要求

1.质量要求

供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新、原装合格产品（供货时需提供相关产品合格证、检测报告）。

2.交货日期

合同签订生效后一个月内完成供货，如无法按期完成供货，按每延期一天扣除合同款1000元进行处罚。

3.交货地点

以采购人通知为准。

4.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后一个月内返还。若供应商供货不及时、无理由拒绝供货及质量不满足采购单位要求的，采购单位有权视情况扣除履约保证金。情节严重的，采购单位有权终止合同，履约保证金不予退还。

六、合同的签订及注意事项

1.签订合同

采购文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

2.成交结果将在“启东市人民政府网站（www.qidong.gov.cn）-信息公示栏目予以公布，公示期为1个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内与采购人签订合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

七、开标条件及成交原则

开标条件：本次采购收到的有效投标文件或经评审后有效投标文件少于三个的（不含三个），采购人将重新招标。

成交原则：符合采购需求且总价报价最低者成交。若总价报价最低者有相同时，通过抽签方式确定中标人。

八、付款方式

货物全部到场且经采购人验收合格后三个月内一次性付清。

启东市吕四渔港船闸管理所

2024年4月15日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市吕四渔港船闸管理所：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市吕四渔港船闸管理所2024年度液压油缸项目采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年   月   日

附件二：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市吕四渔港船闸管理所：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                特授权          代表我公司全权办理针对启东市吕四渔港船闸管理所2024年度液压油缸项目采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年   月   日

附件三：报价表

启东市吕四渔港船闸管理所2024年度液压油缸项目采购

报价表

| 采购货物 | 规格参数 | 数量 | 报价品牌 |  | 单价 （元） | 合价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油缸检查维修保养 | - 拆解 - 油缸清洗 - 更换油封密封圈（进口） - 添加液压油一桶 - 开设排水口 | 6只 | / |  |  |  |
| 购置新油缸 | 详见图纸 | 1只 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。）

报价单位：　　　　           　   　（须盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

时    间：

附件四

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：2024年    月     日