报价文件封面：

启东市地方粮食储备库有限公司灭火器采购与安装项目

报价文件

采购人名称：启东市地方粮食储备库有限公司   
供应商名称：                          （盖章）   
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）          
日期：       年         月         日
附件一： 报价表

报价表

 启东市地方粮食储备库有限公司灭火器采购与安装项目

	序号
	货物名称
	详细规格及参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	品牌及型号

	1
	灭火器箱
	规格：58mm*46mm*18mm，壁厚0.8mm正标。钢箱铝合金框玻璃门，有按钮安装架、无软管卷盘的有挂架、外表红色喷漆。
	个
	30
	
	
	

	2
	4kg干粉灭火器
	1.具有公安部颁发的消防产品3C强制性认证、国家权威消防检验机构出具的干粉灭火器检验报告；

2.灭火器规格：净重：4kg，高度：50cm（正负偏差不超过1cm），直径：13.2cm（正负偏差不超过1cm），瓶身：碳钢，颜色为红色；

3.瓶身须有：①3C认证标志，②按消防规定贴S码A签、B签、二维码可直接扫一扫进入官网查询真伪，③出厂合格证明。

4.压力表准确无误，确保观察，安全保险销，防范误用。安全压力阀绿色区域，表示正常使用范围；红色范围表示已经漏气无法使用，请重新填充；黄色区域，表示压力过大，可能由于温度过高原因，不能使用。
5.使用温度：-20℃~50℃
6.适用范围：A.B.C类火情
7.喷射时间：≥13S
8.质保期：5年

9.生产时间须为2023年
	个
	86
	
	
	

	3
	50kg干粉灭火器（推车式干粉灭火器MFTZ50型）
	重量：50±1.0-1.3KG

灭火级别：65B

使用环境温度：-20-+55℃

驱动液体：氮气1.5Mpa(20℃）

灭火剂含量：碳酸氢钠82%

范围:喷射距离≥4m；有效时长:≥13S；

质保期5年。

瓶身须有：①3C认证标志，②按消防规定贴S码A签、B签、二维码可直接扫一扫进入官网查询真伪，③出厂合格证明。

压力表准确无误，确保观察，安全保险销，防范误用。安全压力阀绿色区域，表示正常使用范围；红色范围表示已经漏气无法使用，请重新填充；黄色区域，表示压力过大，可能由于温度过高原因，不能使用。

具有公安部颁发的消防产品3C强制性认证、国家权威消防检验机构出具的干粉灭火器检验报告；

适用范围：A.B.C.类火情
	个
	4
	
	
	

	合计：大写：                         ，小写：                   元


注：报价按四舍五入法至多保留两位小数。否则视为无效报价文件。

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位：　　　　           （须盖章）   

法定代表人（签字或盖章）：　　　　           

时   间：　　　　            
附件二：

报 价 承 诺 书

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加  启东市地方粮食储备库有限公司灭火器采购与安装项目  （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                                             承诺人名称（公章）：
                                 日期：       年    月    日
　

附件三：

所投产品技术偏离表
启东市地方粮食储备库有限公司灭火器采购与安装项目
	序号
	货物名称
	采购要求
	报价货物（服务）响应
	报价货物参数响应度
（正偏离、满足、负偏离）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：报价供应商必须在报价货物详细响应情况中逐条填写报价货物的实际情况及技术参数，并在偏离情况中写”符合”“正偏离”或者“负偏离”。
报价单位（盖章）：　　　　　　　

法定代表人（签字或盖章）：　　　　　　　　　
年  月  日
附件四：
法定代表人身份证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

启东市地方粮食储备库有限公司：

我公司法定代表人     　   参加贵单位组织的  启东市地方粮食储备库有限公司灭火器采购与安装项目  询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                         
手机：                  传真：                       
 

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

附：法定代表人身份证正反面复印件

注:参加询价活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

附件五：

授权委托书
（委托代理人参加询价，须出示此证明）
启东市地方粮食储备库有限公司：
兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加 启东市地方粮食储备库有限公司灭火器采购与安装项目 的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                          
手机：                 传真：                       
 

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

另附：法定代表人身份证正反面复印件和被授权人身份证正反面复印件
注:参加询价活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。                                    　

附件六：
质保承诺书
启东市地方粮食储备库有限公司：
（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市地方粮食储备库有限公司灭火器采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：
1.我方承诺对本项目灭火器箱提供质保期1年，灭火器提供质保期5年的全免费上门质保及售后服务。质保期自货物验收合格之日起计算。
2. 我方承诺所供产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格货品。

3．供货时，产品出现质量问题的，供应商无条件给予更换或退货。

4.质保期内，货物出现非人为质量问题，我方将无条件给予更新或退货。

5．在免费质保期内，我方在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由成交人负责。如成交人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为成交人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由成交人自行负责。

6．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　　　.
电话：　　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　.
报价单位代表姓名：　　　　　　　职务：　　　　　　　　　　
报价单位名称（加盖单位公章）：　　　　　     
   日期：   年   月   日　


