启东市2024年各镇（园区）的坐便器及配件采购项目

市场询价公告
启东市2024年各镇（园区）的坐便器及配件采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

1、 采购内容：连体式、落地式、节水型的白色陶瓷成人型座便器及配件（配件包括便器水箱配件、坐便器坐圈和盖、坐便器密封圈、金属软管和三角阀)。采购明细见附件《市场询价表》。

二、货物要求：座便器的卫生陶瓷部分须符合《中华人民共和国国家标准卫生陶瓷》GB6952-2015的要求；坐便器坐圈和盖须符合《坐便器坐圈和盖》JC/T764-2008的规定；便器水箱配件须符合GB/T26750-2011《卫生洁具便器用压力冲水装置》、GB26730-2011《卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架》的要求；金属软管须符合《卫生洁具软管》GB/T23448-2009的规定；三角阀须符合《卫生洁具及暖气管道直角阀》QB2759或《卫生洁具及暖气管道用直角阀》GB/T26712的规定。 
    三、技术参数：

①卫生陶瓷

坐便器冲洗方式：喷射虹吸式、旋涡（超漩）虹吸式；

外观与外形尺寸，长×宽×高（mm）：尺寸≧690×370×650；陶瓷表面光滑细腻，无裂纹、熔洞、落脏、磕碰、花斑、凹凸等，色泽晶莹，无色差，任何部位坯体厚度不小于6 mm，瓷体不得出现修补，且坚固耐用，排污管道内径≧55mm，排污管道及瓷体全面施釉，无桔釉、釉粘、缩釉、缺釉。

烧瓷窑炉温度：≧1250度

瓷质吸水率：≦0.4%。
抗裂试验：无釉裂和坯裂。

水封深度和表面尺寸：深度≧50mm；表面尺寸≧100mm×85mm。

坐便器水效等级：二级或者二级以上，平均用水量≦5.0L。

存水弯最小通径：坐便器存水弯水道能通过直径≧41mm的固体球。
排放功能：球排放连续三次试验平均数≧98个；颗粒排放连续三次试验，坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒3次平均数≦50个，可见尼龙球3次平均数≦3个；混合介质（海绵条和纸球）排放第一次冲出≧24个。

②坐便器坐圈和盖

材质为PP聚乙烯或者UF脲醛树脂。表面光滑平整，厚度均匀，坚固耐用，坐便器塑料坐圈和盖抗冲击强度高，具有快速拆装和缓降静音功能，整体颜色与便器相协调。

③便器水箱配件

材质为ABS树脂，具有抗老化，坚固耐用，耐腐蚀，注水噪音低，配件表面无明显的填料斑、波纹、溢料、缩痕等。活动连接部位灵敏可靠，封水部分平整，无渗水，无漏气。铸件外表面不得有缩孔、砂眼、裂纹和气孔等缺陷，阀体密封面使用优质硅胶密封垫或者使用防水高密度碳素粒子密封圈和密封胶垫，密封严实，不漏水。进水阀具有防虹吸装置，排水阀底部使用实心不锈钢钢钩锁定装置。

④金属软管

长度≧30cm，材质为304不锈钢，外观无剥层、气泡、氧化皮、锈斑、裂纹、油污、划痕、压痕和尖锐折叠等缺陷。金属软管要柔软、耐蚀性、耐高温、耐磨损、具有较好的抗拉性，且与坐便器相匹配。

⑤三角阀

主体材质为黄铜，阀芯为优质陶瓷片，手柄为ABS，密封能力强，坚固耐用。三角阀进出水孔径均为4分，表面应乌亮如镜、无任何氧化斑点、无烧焦痕迹，无气孔、无起泡、无漏镀、色泽均匀;用手摸无毛刺、沙粒，且不易附水垢。

⑥坐便器密封圈

材质优质丁晴橡胶或ABS、油泥，具有高粘合力，密封效果和防臭效果好，耐磨损、耐老化，持久耐用，并与参与投标的坐便器相匹配。

四、约定事项：

1.本项目所有货物必须提供至少1年及以上全免费质保。在质保期内须提供免费维修服务，如非因操作不当造成要更换零配件的，则供应商应无条件给予调换零部件(保修期自调换日重新计算)，如质保期内无法修复，供应商需无条件换货。
2.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.供应商须为坐便器的生产商或代理商，提供供应商有效的营业执照副本原件扫描件（若为代理商的，则另须提供生产商的营业执照）；投标货物（坐便器、三角阀）商标须为国家知识产权局商标局审查通过的注册商标，并提供坐便器、三角阀商标注册证原件扫描件；
4.参与报价的单位需将营业执照、坐便器及三角阀商标注册证原件扫描件、市场询价表等相关材料于2024年03月06日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市江海中路579号（建都大厦）2号楼三楼，或盖单位公章后原件扫描发至872292813@qq.com，联系人：俞女士，联系电话：0513-83721688。

5.报价费用说明：采用固定单价报价，报价包括为本项目服务期内所包含的一切费用，包括但不限于全部货物及配件的设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、搬运、保险、质保（易损件、备品备件等）、售后服务、咨询费、专家费、检验试验、材料价格涨跌和国家政策性调整等风险、规费、税金、安装技术指导、按常规应当包括的其它费用等；除规定调整外不再另行追加。结算时采购数量按实调整。
6.拟定支付方式及期限：合同签订后30日内预付合同价的30%，凭启东市市场监督管理局取得合格的检测报告，经安装、调试完毕，且抽检合格后30日内付到场货物合同价的90%，余款在项目全部安装调试完毕且抽检合格满一年后30日内付清。
7.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市农业农村局

2024年03月01日

附件：

启东市2024年各镇（园区）的坐便器及配件采购项目

市场询价表
	采购单位名单
	数量（套）
	单价（元/套）
	合计（元）

	北新镇
	1000
	
	

	惠萍镇
	300
	
	

	东海镇
	900
	
	

	南阳镇
	1000
	
	

	王鲍镇
	1000
	
	

	吕四港镇
	450
	
	

	近海镇
	700
	
	

	寅阳镇
	1000
	
	

	总  价
	人民币大写：               （¥：        元）


报价单位（盖章）： 
联 系 人：  

联系电话：
时    间：  年  月  日
