启东市疾病预防控制中心新冠、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法）、圣湘生物核酸提取或纯化试剂（S20015）公开询价采购公告

启东市疾病预防控制中心根据启东市政府采购管理的有关规定，就需采购新冠、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法）、圣湘生物核酸提取或纯化试剂（S20015）进行公开询价采购（采购标准及详细参数内容如下）。

- 下述货物的财政预算总限价为27740元（贰万柒仟柒佰肆拾元整），供应商总报价不得超过 27740元，超过单价限价和总限价的为无效报价。

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 预估单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新冠、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 20盒 | 1000 | 20000 |
| 甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法） | 25人份/盒 | 3盒 | 1500 | 4500 |
| 圣湘生物核酸提取或纯化试剂（S20015） | 96人份/盒 （96A） | 12盒 | 270 | 3240 |
| 合计(预估) | 27740元 |  |  |  |

| 新型冠状病毒 2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | - 1.使用实时荧光PCR法，用于样本中新型冠状病毒 2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸的定性检测。 2.保存条件及有效期：于-15℃ 以下冷冻避光储存，试剂有效期12个月。 3.包装规格：25T/盒。 4.试剂盒组份：组分包括RT-PCR反应液、引物探针混合液、混合酶液、阴性对照、阳性对照、说明书。总反应体系25µL。 5.质量控制：含有阴性对照、阳性对照及内参，便于结果判定。采用人源的核糖核酸酶 P(RNP)作为内参基因， - 可以对样本采集和提取过程进行监控，最大程度避免假阴性的产生。 6.反应程序：50℃ 30min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 60sec（单点采集荧光） 45个循环。 7.最低检出限：不低于500 copies/mL。 8.检测精密度：CV%≤5%。 9.仪器适配性：罗氏、Q7、伯乐实时荧光定量PCR仪。 10.产品获得国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。 |
| --- | --- |
| 甲型流感病毒（H1、H3型）双重（带内参）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | - 1.使用实时荧光PCR法，用于样本中甲型（H1、H3型）流感病毒核酸的定性检测。 2.保存条件及有效期：-20±5℃冷冻保存，试剂有效期12个月。 3.包装规格：25T/盒。 4.试剂盒组份：采用除酶外1管预混技术，组分包括RT-PCR反应液、混合酶液、阴性对照、阳性对照、说明书。 - 总反应体系25µL。 5.质量控制：含有阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取，便于结果判定。 6.反应程序：50℃ 15min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（单点采集荧光） 45个循环。 7.最低检出限：不低于500 copies/mL。 8.检测精密度：CV%≤5%。 9.仪器适配性：罗氏、Q7、伯乐实时荧光定量PCR仪。 |

- 公司资质：质量控制：通过ISO13485和ISO9001认证，提供效期内质量认证证书。

- 提供的货品需为近期生产，效期不得过短。

- 考虑到产品的性能与质控，投标人提供新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸联检检测试剂盒的《医疗器械注册证》。

- 注：投标人必须在投标文件中对以上资格要求逐条响应并提供有效证明材料及相关承诺书，否则将视为无效投标。

- 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.对于参与报价的供应商，营业执照经营范围中必须具有相关产品销售资质。

三、报价注意事项

1.供应商应按照本采购公告的要求编制报价文件，报价文件应对本采购公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。供应商的投标报价应包括运输、税金等，请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

2.供应商应详细阅读采购文件的全部内容，供应商对采购文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

采购单位：启东市疾病预防控制中心

地址：启东市汇龙镇民胜南路公共卫生中心

联系电话：80798258

联系人：袁先生

四、报价文件构成

1、报价承诺书（按照附件一格式填写）；

2、投标供应商的资格、资质证明文件（加盖单位公章）；

3、法人营业执照；

4、法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供法定代表人授权委托书）；

被授权人身份证复印件（加盖单位公章，原件备查，法定代表人亲自参加的，无需提供被授权人身份证复印件）；

5、质保承诺书（按照附件三格式填写）；

6、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人亲自参加的，原件备查）；

7、报价单：按提供的样表格式（附件四）填写报价，需附投标产品的详细参数；

8、需提供投标货品的说明书，并盖投标单位公章。

9、符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定。

有其他情况需要说明的，可附页说明。

所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。报价文件正本一份，副本一份。报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

五、报价文件递交

本项目采用现场开标方式报价文件请于2026年4月30日上午10：00--10：30密封送至启东市公共卫生大楼内疾病预防控制中心901，只接受直接送达，逾时则不予受理。

注：

（1）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后取消成交资格，并报上级部门处理。

（2）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，并报上级部门处理。

（3）报价供应商如有串标、围标行为的。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，并报上级部门处理。

- 六、合同的签订及注意事项

符合采购需求且报价最低者成交。若最低投标报价有相同者，则采取抽签办法确定中标人。如提交投标文件的投标人不足3家或经评审后有效投标文件的投标人不足3家的，本次招标将暂时终止。

成交结果将在相关网站(http://www.qidong.gov.cn/)予以公布，公示期为壹个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同。

八、其他要求

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

2.交货期：成交公示结束签订合同后10个工作日内将全新产品运输到购货方指定地点并完成验收。

3.交货地点：成交供应商应按照采购方要求，送达指定地点（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

4.项目验收：货物送达后将根据询价公示和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。

5.成交供应商因自身原因不能订立或不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时报政府采购主管部门，由政府采购主管部门对成交供应商作出处理。

九、成交原则：符合采购需求且投标总报价最低价成交。若最低投标报价有相同者，则采取二次现场报价方式，价低者中标。

十、付款方式

成交供应商供货配送完成后，在确认实物无质量问题后，根据发票转账支付全款的100%。

启东市疾病预防控制中心

2026年4月24日

附件一：

报 价 承 诺 书

启东市疾病预防控制中心：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加										项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）             系(投标单位名称)                                   的法定代表人，现授权委托 (姓名)				为本人授权委托代理人，以本单位的名义参与（项目名称）                                的相关事宜。授权委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托代理人无转委权，特此委托。

授权委托代理人         性别：           身份证号码：

部门：                      职务：            联系电话：

单位名称：(盖法人章)

法定代表人签字：

日期：         年     月     日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件三：

质 保 承 诺 书

启东市疾病预防控制中心：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加										项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目整体提供壹年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在8小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　  职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件四：

报    价    表

启东市疾病预防控制中心新冠、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法）、圣湘生物核酸提取或纯化试剂（S20015）公开询价采购项目

| - 名称 | - 品牌，规格 | - 数量 | - 报价单价（元） | - 报价总价 （元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本报价表须机打并加盖报价单位公章（多页请改骑缝章），手填无效。

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：        年     月     日