启东市第二人民医院医疗设备采购明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 金额 （万元） | 备注 | 设备 类别 | 分类 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR机 | 2 | 300 | 1台悬吊双板作为主力机，1台立柱放体检中心使用 | 影像设备 | 1230 |
| 2 | CT机 | 1 | 800 | 原有两台CT可搬迁，其中一台32排CT只能用于体检中心，不能开展增强扫描。另一台62排CT现作为主力机使用。建议新院区另购置一台64排以上CT，以衔接医院搬迁时间内工作开展。 |  |  |
| 3 | 口腔全景CT | 1 | 60 |  |  |  |
| 4 | 手术用C臂机 | 1 | 70 | 原有一台2018年采购，现图像分辨率已明显下降 |  |  |
| 5 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 30 |  | 检验设备 | 482.5 |
| 6 | 细菌测定仪+自动加样仪 | 1 | 20 |  |  |  |
| 7 | 血培养系统+CO2培养箱 | 1 | 30 |  |  |  |
| 8 | 生物安全柜 | 2 | 10 |  |  |  |
| 9 | 48孔离心机 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电热恒温培养箱 | 1 | 0.5 |  |  |  |
| 11 | 全自动尿沉渣分析仪 | 1 | 40 |  |  |  |
| 12 | 奥林巴斯显微镜 | 4 | 4 | 检验科2台，病理科2台 |  |  |
| 13 | 干式生化仪 | 1 | 10 |  |  |  |
| 14 | 全自动血球仪（流水线） | 1 | 60 | 新院区建议采购流水线模式，原有血球仪搬迁后放到新院急诊区 |  |  |
| 15 | 电解质分析仪 | 1 | 3 |  |  |  |
| 16 | 成像式显微镜 | 1 | 5 |  |  |  |
| 17 | 血气分析仪 | 1 | 22 |  |  |  |
| 18 | 电热恒温水箱 | 2 | 1 |  |  |  |
| 19 | 智能数显鼓风干燥箱 | 1 | 1 |  |  |  |
| 20 | 全自动粪便仪 | 1 | 15 |  |  |  |
| 21 | 全自动化学发光仪（流水线模式） | 1 | 50 |  |  |  |
| 22 | 全自动生化仪（流水线模式） | 1 | 150 | 原有国产生化仪结果不稳定、有偏差，临床有影响。建议添置一台进口生化仪，流水线模式 |  |  |
| 23 | 全自动酶标仪 | 1 | 30 |  |  |  |
| 24 | 骨密度仪 | 1 | 60 |  | 超声类 | 610 |
| 25 | 彩超机（心超机) | 1 | 250 |  |  |  |
| 26 | 全身彩超机 | 2 | 300 | 其中一台兼介入治疗 |  |  |
| 27 | 全自动染片机 | 1 | 20 |  | 病理科 | 67.5 |
| 28 | 病理标本取材台 | 3 | 30 |  |  |  |
| 29 | 病理手工染色台 | 3 | 15 |  |  |  |
| 30 | 病理组织漂烘仪 | 1 | 2 |  |  |  |
| 31 | 台式离心机 | 2 | 0.5 |  |  |  |
| 32 | 可视喉镜 | 2 | 5 | 急诊1台，手术室1台 | 急救设备 | 199 |
| 33 | 除颤仪 | 15 | 75 | 急诊2台，内镜中心1台，手术室2台，病区10台 |  |  |
| 34 | 转运呼吸机 | 1 | 5 | 急诊用 |  |  |
| 35 | 无创呼吸机 | 8 | 40 | ICU2台，急诊1台，内科病区5台 |  |  |
| 36 | 有创呼吸机 | 4 | 60 | 急诊1台，ICU2台，内镜1台 |  |  |
| 37 | 全自动洗胃机 | 1 | 2 | 急诊用 |  |  |
| 38 | 自动心肺复苏机 | 1 | 12 | 急诊用 |  |  |
| 39 | 母婴监护仪 | 1 | 5 | 妇产科用 | 监护设备 | 183 |
| 40 | 中心监护系统 | 1 | 30 | 急诊，一拖10，10床位 |  |  |
| 41 | 中心监护系统 | 1 | 60 | ICU,一拖20，其中配2台带有创血压和中心静脉压模块 |  |  |
| 42 | 带有创血压、呼末CO2模块监护仪 | 2 | 10 | 手术室用 |  |  |
| 43 | 转运监护仪 | 2 | 3 | 急诊科用 |  |  |
| 44 | 多参数监护仪 | 24 | 36 | 急诊2台，内镜中心6台，血透室3台，病区13台 |  |  |
| 45 | 动态血压监护仪 | 2 | 10 | 功能科用 |  |  |
| 46 | 心电图机 | 16 | 29 | 各病区12台、内镜中心2台、体检中心2台 |  |  |
| 47 | 胰岛素泵 | 2 | 5 | 内分泌科用 | 输液设备 | 51 |
| 48 | 肠内营养泵 | 6 | 6 | ICU用 |  |  |
| 49 | 输液泵 | 24 | 18 | ICU6台，急诊6台，病区12台 |  |  |
| 50 | 单道注射泵 | 20 | 12 | 急诊6台，病区14台 |  |  |
| 51 | 双道注射泵 | 12 | 10 | 手术室6台，ICU6台 |  |  |
| 52 | 牙科综合治疗仪 | 4 | 40 |  | 口腔设备 | 72 |
| 53 | 口腔种植机 | 1 | 6 |  |  |  |
| 54 | 口腔种植椅 | 1 | 5 |  |  |  |
| 55 | 种植手机 | 5 | 5 |  |  |  |
| 56 | 种植推车 | 1 | 1 |  |  |  |
| 57 | 超声骨刀 | 2 | 10 |  |  |  |
| 58 | 微动力拔牙系统 | 1 | 5 |  |  |  |
| 59 | 裂隙灯（五倍率） | 2 | 10 |  | 五官科设备 | 304 |
| 60 | 数码裂隙灯 | 1 | 15 |  |  |  |
| 61 | 非接触眼压计 | 2 | 20 |  |  |  |
| 62 | 电脑验光仪 | 1 | 8 |  |  |  |
| 63 | 角膜地形图 | 1 | 12 |  |  |  |
| 64 | 眼底照相机 | 1 | 15 |  |  |  |
| 65 | 光相干断层扫描仪（OCT） | 1 | 50 |  |  |  |
| 66 | 视野计 | 1 | 6 |  |  |  |
| 67 | 综合验光台 | 1 | 10 |  |  |  |
| 68 | 手术显微镜 | 1 | 50 |  |  |  |
| 69 | 电子喉镜系统 | 1 | 100 |  |  |  |
| 70 | 综合治疗台 | 3 | 8 |  |  |  |
| 71 | 氩气刀 | 1 | 80 | 胃肠镜下治疗 | 内镜检查治疗设备 | 500 |
| 72 | 纤维支气管镜系统 | 1 | 120 | ICU用 |  |  |
| 73 | 电子胃肠镜系统 | 1 | 300 |  |  |  |
| 74 | 血透机 | 50 | 750 | 现设备超出使用年限 | 血液透析设备 | 800 |
| 75 | 血滤机 | 2 | 50 | ICU1台，血透室1台 |  |  |
| 76 | 4K高清腹腔镜系统 | 1 | 150 |  | 手术类设备 | 660 |
| 77 | 关节镜 | 1 | 200 |  |  |  |
| 78 | 胆道纤维内窥镜 | 1 | 25 |  |  |  |
| 79 | 等离子电切镜 | 1 | 50 | 前列腺手术 |  |  |
| 80 | 宫腔镜 | 1 | 100 | 妇科手术用 |  |  |
| 81 | 利普刀 | 1 | 10 | 妇科手术用 |  |  |
| 82 | 麻醉机 | 3 | 100 | 手术室用 |  |  |
| 83 | 高频电刀（进口） | 3 | 25 |  |  |  |
| 84 | 超声及电疗治疗仪（超声电疗工作站） | 1 | 11.5 | 康复科开展项目 | 康复设备 | 273.69 |
| 85 | 中频电疗仪 | 2 | 3.16 |  |  |  |
| 86 | 吸附式点刺激低频治疗仪 | 1 | 6.5 |  |  |  |
| 87 | 磁振热治疗仪 | 1 | 4.5 |  |  |  |
| 88 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 15.8 |  |  |  |
| 89 | 干扰电治疗仪 | 1 | 7.8 |  |  |  |
| 90 | 空气波压力循环治疗仪 | 1 | 1.8 |  |  |  |
| 91 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 1 | 11.8 |  |  |  |
| 92 | 蜡疗治疗仪 | 1 | 8 |  |  |  |
| 93 | 熏蒸治疗仪 | 1 | 4.8 |  |  |  |
| 94 | 电动牵引床 | 1 | 7.8 |  |  |  |
| 95 | 肋木(带肩梯) | 1 | 0.25 |  |  |  |
| 96 | 双人站立架(铁制) | 2 | 0.44 |  |  |  |
| 97 | 步行阶梯 | 1 | 0.55 |  |  |  |
| 98 | 抽屉式阶梯 | 1 | 0.13 |  |  |  |
| 99 | 矫正镜 | 1 | 0.2 |  |  |  |
| 100 | 楔形垫 | 1 | 0.2 |  |  |  |
| 101 | 手支撑器 | 1 | 0.7 |  |  |  |
| 102 | 滚筒 | 1 | 0.26 |  |  |  |
| 103 | 医师椅（不带靠背） | 5 | 0.35 |  |  |  |
| 104 | 简易运动训练套装 | 1 | 5.5 |  |  |  |
| 105 | 全身功能康复训练器 | 1 | 4.5 |  |  |  |
| 106 | 股四头肌训练椅 | 1 | 0.35 |  |  |  |
| 107 | 辅助步行训练器 （不带刹车） | 2 | 0.3 |  |  |  |
| 108 | 上下肢主被动训练系统 | 3 | 24 |  |  |  |
| 109 | 床边下肢主被动训练系统 | 1 | 8 |  |  |  |
| 110 | 数字OT评估与训练系统 | 1 | 8.5 |  |  |  |
| 111 | 上肢康复机器人 | 1 | 29.8 |  |  |  |
| 112 | 升降PT床 | 4 | 15.2 |  |  |  |
| 113 | 六段多体位治疗床 | 1 | 4 |  |  |  |
| 114 | 电动起立床 | 1 | 3.5 |  |  |  |
| 115 | 诊疗床 | 10 | 3 |  |  |  |
| 116 | 盆底磁刺激仪 | 1 | 50 | 妇产科盆底康复治疗 |  |  |
| 117 | 督脉熏蒸床 | 2 | 16 | 妇产科盆腔炎等中医保健治疗 |  |  |
| 118 | 电动腰椎牵引床 | 3 | 4.5 | 理疗科用 |  |  |
| 119 | 多功能牵引床 | 2 | 3 |  |  |  |
| 120 | 颈椎牵引椅 | 3 | 1 |  |  |  |
| 121 | 多功能治疗床 | 15 | 3 |  |  |  |
| 122 | 针灸推拿椅 | 8 | 1 |  |  |  |
| 123 | 红外线治疗仪 | 12 | 1 |  |  |  |
| 124 | G6805电针仪 | 12 | 1 |  |  |  |
| 125 | 全自动清洗消毒器 | 1 | 30 |  | 消毒灭菌净化设备 | 486 |
| 126 | 脉动真空清洗消毒器 | 1 | 45 |  |  |  |
| 127 | 医用干燥柜 | 1 | 10 |  |  |  |
| 128 | 医用真空干燥柜 | 1 | 15 |  |  |  |
| 129 | 超声波清洗机 | 1 | 10 |  |  |  |
| 130 | 多功能清洗消毒中心 | 1 | 25 |  |  |  |
| 131 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 40 |  |  |  |
| 132 | 等离子体灭菌器 | 1 | 25 |  |  |  |
| 133 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 40 |  |  |  |
| 134 | 环氧乙烷解毒器 | 1 | 10 |  |  |  |
| 135 | 纯蒸汽发生器 | 1 | 45 |  |  |  |
| 136 | 内镜清洗工作站 | 6 | 72 | 内镜中心3套；五官科1套；ICU1套；消毒供应中心1套 |  |  |
| 137 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | 1 | 20 | 内镜中心用 |  |  |
| 138 | 内镜存储柜 | 5 | 18 |  |  |  |
| 139 | 其它工作台、污物车、打包台、器械柜等 | 1批 | 55 | 消毒供应中心 |  |  |
| 140 | 婴儿洗浴池 | 2 | 16 | 妇产科用 |  |  |
| 141 | 卡式灭菌器 | 2 | 10 | 手术室用 |  |  |
| 142 | 床单位消毒器 | 15 | 20 |  | 护理单元类设备 | 220 |
| 143 | 空气消毒机 | 25 | 20 | 血透室10台，病区13台，口腔2台 |  |  |
| 144 | 输液加温器 | 2 | 10 | 手术室用 |  |  |
| 145 | 加热毯 | 2 | 15 | 手术室用 |  |  |
| 146 | 红外耳温计 | 15 | 6 |  |  |  |
| 147 | 欧姆龙血压计 | 20 | 5 |  |  |  |
| 148 | 移动医师查房车 | 24 | 36 |  |  |  |
| 149 | 移动护理查房车 | 24 | 36 |  |  |  |
| 150 | 手持PDA | 60 | 30 |  |  |  |
| 151 | 观片灯 | 20 | 6 |  |  |  |
| 152 | 医用冷藏箱 | 8 | 12 | 检验科用 |  |  |
| 153 | 医用冷藏冷冻箱 | 4 | 4 | 检验科2台、药剂科2台 |  |  |
| 154 | 医用冰箱 | 20 | 20 | 门诊及病区各科室 |  |  |
| 155 | LED手术无影灯 | 10 | 200 | 手术室暂设9台，产房1台 | 灯床塔设备 | 746 |
| 156 | LED无影灯 | 5 | 6 | 人流手术室、产房用 |  |  |
| 157 | 手术设备吊塔 | 10 | 100 | 手术室暂设9台，产房1台 |  |  |
| 158 | 急诊综合设备吊塔 | 8 | 40 | 急诊用 |  |  |
| 159 | ICU医用综合吊塔 | 18 | 180 | ICU共24床，暂设18床 |  |  |
| 160 | 内镜设备吊塔 | 4 | 20 | 暂设4个房间 |  |  |
| 161 | 电动综合手术床（含一台骨科牵引手术床） | 10 | 200 | 手术室9台，产房手术1台 |  |  |
| 162 | 多功能产床 | 4 | 60 | 产房用 | 病床推车类 | 628 |
| 163 | 重症监护床 | 18 | 150 | ICU用 |  |  |
| 164 | 液压升降平床 | 6 | 18 | 内镜中心用 |  |  |
| 165 | 血透床 | 50 | 18 | 血透室用 |  |  |
| 166 | 诊察床 | 50 | 10 |  |  |  |
| 167 | 抢救转运床 | 26 | 26 | 急诊12床，手术室2床，病区12床 |  |  |
| 168 | 不锈钢交换车 | 3 | 6 | 手术室用 |  |  |
| 169 | 婴儿床 | 10 | 3.5 | 妇产科用 |  |  |
| 170 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 2.5 | 产房用 |  |  |
| 171 | 多功能电动床 | 15 | 75 | VIP病房用 |  |  |
| 172 | 中控轮双摇手床 | 400 | 200 | 按先期开放500床，原有约100床可搬迁使用。其中骨科配20张牵引床。 |  |  |
| 173 | 治疗车 | 24 | 12 |  |  |  |
| 174 | 仪器车 | 24 | 12 |  |  |  |
| 175 | 抢救车 | 12 | 15 |  |  |  |
| 176 | 护理车 | 12 | 6 |  |  |  |
| 177 | 领药大推车 | 12 | 6 |  |  |  |
| 178 | 病历车 | 12 | 6 |  |  |  |
| 179 | 轮椅 | 20 | 2 |  |  |  |
|  | 合 计 | 1427 | 7512.69 |  |  | 7512.69 |